Вопросы по ВОР ПОД лист 7,8

- Информацию с 7 графы перенесите в 6 графу в 7 графе формулу расчета веса, а 5 графе помимо м.п. нужен вес, (для погрузки и перевозки)

- П.11 из сметы (демонтаж кабеля внесите в ВОР, включите перевозку, только как я понимаю не на 30 км, так ка это всё таки металл, а на территории предприятия (где они там Вам разрешили складировать)

- а светильники не демонтировали? А кабель был в трубе или открытой проводки?

- Демонтируем вентилятор или всё таки вентиляционную установку? Это разные расценки, дя установки желательно м