	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
01-01-02 демонтажные работы несущих и ограждающих конструкций на сумму  32 884 917,48   руб.
	

	Дата
	14.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	2
	Исключить , учтено в п.1 
	ТЧ сб.46
	
	

	2 
	6
	Исключить, или подтвердить проектом (ВОР)
	
	
	

	3 
	5,9 
	Заменить на ФССЦпг-03-21-01-030 бортовым автомобилем только плиты и «Ме» конструкции
	См.ВР лист 1п.2,3,4
	
	

	4 
	10,21,29,43,51,55,63,67,71,79,83,89,94,98
	КП представлено за м3, а не за тн, не верно внесена формула расчета
	
	
	

	5 
	12
	Исключить, учтено в п.11
	
	
	

	6 
	
	Раздел 3 исключить, это временные здания и сооружения, часть учтена в НР, часть будет в ССР
	
	
	

	7 
	23
	Исключить, учтено в п.22
	
	
	

	8 
	43,71,89
	Металлоконструкции сдаются Заказчику, утилизации не подлежат
	
	
	

	9 
	39,40, 41,42
	Исключить см. выше
	
	
	

	10 
	31,57,73
	Исключить, учтено в п.30,56,72
	
	
	

	11 
	90
	Подтвердить проектом
	
	
	

	12 
	91
	Заменить на ФЕРр69-19-2, подтвердить марку бетона
	
	
	

	13 
	96
	Разбиваете гидромолотом всё в крошку , а грузите сборные изделия , заменить на ФССЦпг-01-01-01-043
	
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
