	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
06-04-01 НВК 1  на сумму  1 202 902,47   руб.
	

	Дата
	14.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	1,40
	Не корректно применена расценка, разделить на ФЕР01-01-003-08 и ФЕР01-01-013-08 п.4,5,6,7 исключить 42,43,44,45
	
	
	

	2 
	9,47
	Не  верно внесена формула расчета цены
	
	
	

	3 
	10 ,48
	Не корректно применена расценка, корректировать расценки по своему усмотрению запрещено. , Заменить на ФЕР01-01-033-02
	
	
	

	4 
	12
	Нет письма от заказчика разрешающего заменить ФССЦ на прайсовую стоимость
	П.3.1.7.1 инструкции АО ТМХ
	
	

	5 
	28
	Исключить, учтено в п.19
	
	
	

	6 
	30
	Исключить, учтено в п. 19 
	
	
	

	7 
	53
	Исключить, учтено  в п.50
	
	
	

	8 
	15
	Не корректно взят объем , д.б. 3 м3, не 12 м3
	ВР п.6 лист1 
	
	

	9 
	18
	Не корректно принята расценка, заменить на ФССЦ-24.3.02.04-0002
	
	
	

	10 
	
	Лист 3 ВР п.3 в смете не учтена ВУС изоляция футляра
	
	
	

	11 
	
	Лист 3 ВР п.31 в смете не учтено антикоррозийное покрытие
	
	
	

	12 
	
	Раздел 2 земляные работы  объем не  соответствует ВР
	ВР п.1,2,6,7,8,9,10
	
	

	13 
	50,51
	объем не  соответствует ВР
	ВР п.3,4,5
	
	

	14 
	
	Лист 4 п.12 в смете не учтен
	
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
