Вопросы по ВОР НВК 2

- Лист 2 прим.3 , указано с тщательным креплением стенок, что это имеется ввиду и гд работы в ВОРе?, глубина 3,13 м

- Почему труба для футляра стальная 325 без ВУС?

- ВОР п.19-26 исключить, это и есть установка задвижки

- ВР Лист 3, п.33  указать толщину просверливаемого фундамента, обосновать бурение фундамента, там столбчатые фундаменты есть возможность пройти рядом, зачем бурить именно фундамент, может имелось ввиду что-то другое) или я не то здание посмотрела, нужны пояснения

- ВР лист 4, п.37 указать в  м3/кг