| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» Смета 06-04-02 ТС1 на сумму 34 623 821,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 12.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  | 4,14 | КП представлено на стоимость за м3, а не за тонну, пересчитать |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР24-01-001-06 |  | ВР лист 10 |  | Повторно |  |  |
|  | 10 | Не корректно применена расценка, разделить на ФЕРр66-24-2 и ФЕР26-01-049-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Исключить коэф. 1,15 1,25 не применяется на демонтаж |  | Методика… п.59,60 |  |  |  |  |
|  | 11 | Объем не соответствует проекту |  |  |  |  |  |  |
|  | 16,18,19,26 и т.д. | Нет письма от Заказчика разрешающего заменить ФССЦ на прайсовую стоимость |  |  |  |  |  |  |
|  | 27,28 | Исключить, не обосновано проектом |  |  |  |  |  |  |
|  | 89, 114 | Не корректно применена расценка |  | См. ТЧ сб |  |  |  |  |
|  | 86 | Не верно принят объем, завышен в 1000 раз |  | См. лист 4 проекта |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.