Исключить из состава всех смет лимитированные затраты и НДС, согласно п.3.3.1.4. инструкции АО ТМХ  - исключены
	Смета 06-02-02 НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода

	
	8 119 516,37
	13 374 529,87

	
	Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) Это не внешние сети, а внутриплощадочные, одни индексы на весь объект.
	Откорректировано

	
	Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе
	Замечание принято

	
	Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766

	В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.)

	
	П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.5.1 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой ФЕР01-01-013-07, п.6 исключить
	Корректировка ВОР, принята группа грунта II

	
	П.2 аналогично 1 группа
	Корректировка ВОР, принята группа грунта II

	
	П.3 не корректно применена расценка, корректировать текстовку расценки под свои желания запрещено, заменить ФЕР01-01-033-01
	Откорректировано,п.3

	
	П.5 исключить объем работ учтенный в п.13, песок учесть в полном объеме
	Замечание принято

	
	П.7 не корректно принята расценка, см. ВР п.8 ( 25 км)
	Корректировка ВОР

	
	П.8 нет подтверждения цены, договора на утилизацию, см. п.3.1.13 инструкции АО ТМХ
	В работе

	
	П.10 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008
	Откорректировано,п.6

	
	П.11 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-11.2.13.04-0011
	Замечание принято,п.13

	
	П.13,28, 43, 48,89,105 не корректно принят объем, 29 (16) (113)  (48) метров прежде чем протащить в футляр необходимо уложить и сварить , объем 101 м (32м) (238) (23)
	Замечание принято, п.14,31,48,97,114

	
	П.16,31,51, 55,92 не учтен изолирующий материал
	Замечание принято, п.20,37,59,103,120

	
	П.18 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР22-05-005-01
	Замечание принято,п.21

	
	П.19,34 исключить фланец свободный, одевается на втулку не приваривается, см. лист 1 (2) спецификации п.3
	Замечание принято

	
	П.20, 35, 65,67 к ней минусом ФССЦ-23.8.03.11-0656, ФССЦ-23.8.03.11-0661, ФССЦ-23.8.03.11-0658
	Замечание принято,п.23,40,77

	
	П.25, 40, 75 см. п.3.3.1.10, восстановить ресурс и удалить отдельной строкой
	Замечание принято, п.29,46,85,112

	
	П.23, 38  не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-253-01 (02) применительно
	Откорректировано, п.26,43

	
	П.32,52 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0025
	Замечание принято,п.34,56

	
	П.33, 53 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-05
	Замечание принято,п.38,60

	
	П.37 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.05.01-0003
	Замечание принято,п.42

	
	П.56 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0108
	Замечание принято,п.62

	
	П.54 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-01-015-02
	Замечание принято,п.61

	
	П.55 не корректно применена расценка , заменить на ФЕР22-02-003-09
	Замечание принято,п.64

	
	П.57 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-02
	Замечание принято,п.66

	
	П.59 материал не соответствует проекту , цена занижена , данная задвижка стоит  в 3 раза дороже https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/27598/
	Замечание принято,п.68

	
	П.61 аналогично п.59
	Замечание принято,п.69

	
	П.63 материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.8.05.12-0072
	Замечание принято,п.74

	
	П.62,102,117 восстановить ресурс и исключить согласно инструкции
	Замечание принято,п.71,111,129

	
	П.64 оставить только 1 фланец, остальные свободные
	Замечание принято,п.74

	
	П. 66, 111 исключить фланец свободный, одевается на втулку не приваривается
	Замечание принято

	
	П.71,73 исключить, учтено в монтаже колодцев, оставить только те что проходят через существующие колодцы, расценку заменить на ФЕР29-01-253
	Откорректировано, п.81

	
	П.72,74  материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.05.07-0019 https://berkut-rnd.ru/katalog/mufta-dlya-prohoda-cherez-zhb-kolodec-stenu-zhbi/mufta-zashhitnaya-dl4.html
	Замечание принято,п.82,83

	
	П 77 подтвердить проектом, 2 шт. на 113 м маловато, перенести в протаскиванию футляра
	Замечание принято

	
	П.79 заменить на ФЕР08-01-002-02
	Замечание принято,п.87

	
	П.80 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777
	Откорректировано,п.88

	
	П.88 не корректно учтен объем см. лист 8 п 40,41,42, (уже в тоннах, ещё раз делить не нужно)
	Замечание принято,спасибо. п.96

	
	П.88 заменить на ФССЦ-07.2.05.01-0032
	Замечание принято, п.96

	
	П.90, 106 не верно принята норма расхода, откорректировать
	Замечание принято,п.98,115

	
	П.92 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР22-02-003-09
	Замечание принято,п.102

	
	П.94 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-003-02
	Замечание принято,п.104

	
	П.95 исключить, не обосновано проектом
	Замечание принято

	
	П.104,119 перенести в протаскивании футляра
	Замечание принято,п.101.118

	
	П.96 исключить, фланцы свободные
	Замечание принято

	
	П.97, 112 добавить ФССЦ-23.8.03.11-0658, ФССЦ-23.8.03.11-0656 со знаком минус
	Откорректировано, п.106,123

	
	П.100 заменить на ФЕР29-01-253-02, применительно
	Откорректировано,п.109

	
	П.101 заменить на ФССЦ-24.3.05.07-0014, см. выше аналогичные замечания
	Замечание принято,п.110

	
	П.110 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-005-01
	Замечание принято,п.121

	
	П.117 заменить на ФЕР29-01-253-01 применительно
	Откорректировано,п.126



