Исключить из состава всех смет лимитированные затраты и НДС, согласно п.3.3.1.4. инструкции АО ТМХ  - исключены

| Смета 06-02-02 НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 119 516,37 | 13 374 529,87 | замечания | ответы |
|  | Обосновать применение коэф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе | Замечание принято | Пока не обосновано | В работе |
|  | Не обосновано применены коэф. по Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766 | В работе. (К=1,1,К=1,25 применен согласно методике 421, с обоснованием в ПОС. (пр. 421, п.60(б), В связи с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта необходимо проведение работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ.) | ПОС разработан только для ПЖ, к НВК отношения не имеет , указать в ОУ к проекту. | В работе |
|  | П.1 не корректно применена расценка, см. лист 1 ОУ п.5.1 песок, 1 группа, лишний грунт сразу разрабатываем с погрузкой ФЕР01-01-013-07, п.6 исключить | Корректировка ВОР, принята группа грунта II | Исправленный проект не предоставлен, ПОВТОРНО лист1 ОУ п.5.1 | Откорректировано. |
|  | П.2 аналогично 1 группа | Корректировка ВОР, принята группа грунта II | ПОВТОРНО, группа грунта не принимается , а берется согласно геологии | Откорректировано. |
|  | П.5 исключить объем работ учтенный в п.13, песок учесть в полном объеме | Замечание принято | ПОВТОРНО, в п.14н.р. учтена присыпка трубопровода 10 см, исключить из работы в п.5, п.6 остается в полном объёме | Откорректировано. |
|  | П.7 не корректно принята расценка, см. ВР п.8 ( 25 км) | Корректировка ВОР | Откорректированный ВОР не представлен | Откорректировано. |
|  | П.8 нет подтверждения цены, договора на утилизацию, см. п.3.1.13 инструкции АО ТМХ | В работе | ПОВТОРНО | В работе |
|  | П.10 нет подтверждения цены, заменить ФССЦ-02.3.01.02-1008 | Откорректировано,п.6 | Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ | В работе |
|  | П.11 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-11.2.13.04-0011 | Замечание принято,п.13 | ПОВТОРНО, см. выше | Откорректировано |
|  | П.25, 40, 75 см. п.3.3.1.10, восстановить ресурс и удалить отдельной строкой | Замечание принято, п.29,46,85,112 | Вычитать на основании ценника | Откорректировано |
|  | П.59 материал не соответствует проекту , цена занижена , данная задвижка стоит в 3 раза дороже https://sibzta.su/catalog/zadvizhki-klinovye/27598/ | Замечание принято,п.68 | Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ | В работе |
|  | П.61 аналогично п.59 | Замечание принято,п.69 | Необходимо письмо от заказчика п.3.1.7.2., инструкции АО ТМХ | В работе |
|  | П.62,102,117 восстановить ресурс и исключить согласно инструкции | Замечание принято,п.71,111,129 | Вычитать на основании ценника | Откорректировано |
|  | П.71,73 исключить, учтено в монтаже колодцев, оставить только те что проходят через существующие колодцы, расценку заменить на ФЕР29-01-253 | Откорректировано, п.81 | Скорректировать объем 160 штук?, см.ед.изм. | Откорректировано |
|  | П 77 подтвердить проектом, 2 шт. на 113 м маловато, перенести в протаскиванию футляра | Замечание принято | Замечание перенаправлено проектировщикам ПОВТОРНО, после внести в смету | Откорректировано |
|  | П.80 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Откорректировано,п.88 | Отсутствует письмо от Заказчика о согласовании замены материала присутствующего в ФССЦ на материал по прайсу п.3.1.7.1., и п.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ | В работе |
|  | П.94 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР22-05-003-02 | Замечание принято,п.104 | ФЕР22-05-005-02, труба ПЭ | Откорректировано |