	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
Смета 06-02-02  НВК 3 на сумму 13 084 264,75    руб.
	

	Дата
	19.09.2023 г.

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	Коэф. Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.14 исключить (режим секретности) не подтверждено проектом
	
	
	

	2 
	9
	Не корректно внесена формула расчета 
	
	
	

	3 
	68,70
	Не письма от Заказчика о согласовании материала по прайсу
	П.3.1.7.1. инструкции АО ТМХ
	
	

	4 
	
	Лист 8 п.47,48 не учтены в смете
	ВР лист 8 п.47,48
	
	

	5 
	89
	Исключить из расценки плиты днища
	
	
	

	6 
	88
	НЕ верно принят объем , откуда 678,51 м3, в работе всего  2м3
	
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
