	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
Смета 06-02-03  НВК 4 на сумму  9 074 798,04    руб.
	

	Дата
	20.09.2023 г.

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	2
	Не корректно принята расценка , заменить на ФЕР23-03-001-03, объем не соответствует ВР , К=1,15, 1,25 исключить, на демонтаж не применяется
	ВР лист 3 п.29 и т.д.
	
	

	2 
	
	Не учтены погрузка, вывоз и утилизация ж/б мусора и керамики, люк 
	
	
	

	3 
	3,35,57,99,100
	Не корректно применена расценка, объем разделить  на ФЕР01-01-013-14 , ФЕР01-01-009-14, п.7,39,61,103 исключить
	
	
	

	4 
	5,37,59
	Не корректно применена расценка заменить на ФЕР01-01-033-01
	
	
	

	5 
	
	Не учтено уплотнение песка 
	П.4 лист  ВР
	
	

	6 
	9,63,105
	Не верно внесена формула расчета, не верно взят объем согласно ВР п.14 245,21 тн, откуда 1251,1 тн?
	ВР п.14
	
	

	7 
	19, 50,82
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-01-020-01
	
	
	

	8 
	20,83
	Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.04.05-0028
	
	
	

	9 
	11,65
	Материал не соответствует проекту, заменить на  ФССЦ-23.5.02.02-0109
	ВР лист 1 п.7
	
	

	10 
	12,13,43,44, 68,69, 108,109
	Исключить, футляр неразрезной в него протаскивается прокладываемая труба см. проект, не учтена ВУС
	
	
	

	11 
	23,88,119 
	Не корректно принята расценка , заменить на  ФЕР23-03-001-03, п.21,22 исключить, будут учтены в замененной расценке, объем не соответствует проекту, 86,87, 117,118 исключить
	
	
	

	12 
	40
	Не верна указано расстояние перевозки , не учтена утилизация
	ВР Лист 5 п.12
	
	

	13 
	52,96
	Не корректно применена расценка, муфта защитная сварке не подлежит
	
	
	

	14 
	51
	Материал не соответствует проекту, заменить на  ФССЦ-24.3.04.05-0027
	
	
	

	15 
	62,63,64,65
	Не верно принят объем 
	
	
	

	16 
	73-76
	Исключить задвоение с п.64,65 
	
	
	

	17 
	84,115
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР23-01-020-04
	
	
	

	18 
	85,116
	Предоставить счет , письмо от Заказчика
	
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
