	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
Смета 06-02-04  НВК 5 на сумму  20 553 724,16   руб.
	

	Дата
	21.09.2023 г.

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	5,28,73, 95, 131
	Не корректно внесена формула расчета
	
	
	

	2 
	6,30
	Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР23-03-001-03, исключить 1,15 1,25 на демонтаж не применяется
	
	
	

	3 
	9,44,80
	Не корректно принята расценка, заменить на  ФЕР23-03-001-03  п.7,8,42,43 , 78,79 исключить будут учтены в замененной расценке
	
	
	

	4 
	21
	 Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР01-01-013-14, п.26,  исключить
	
	
	

	5 
	24,69, 91,127
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР01-01-033-02
	
	
	

	6 
	33,37 ,101,102, 134,135
	Исключить, футляр не разрезной, не учтена ВУС
	
	
	

	7 
	40,76
	Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР23-01-020-04
	
	
	

	8 
	41,77,81-86,109,139


	Предоставить счет, письмо от заказчика
	
	
	

	9 
	54 
	Не корректно применена расценка , заменить на   ФЕР23-03-001-05
	
	
	

	10 
	98 
	Исключить, учтено в п.97
	
	
	

	11 
	100
	Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0097
	
	
	

	12 
	108 
	Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР23-01-032-06
	
	
	

	13 
	96
	Исключить К= 1,15 1,25 на демонтаж не применяется
	
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
