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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Корпус №121

Демонтаж сетей противопожарного водопровода, отопления, вентиляции
	
	
	
	

	40. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 24 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	4/2,27
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	41. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 27 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	67/42,75
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	42. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 32 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	22/32,56
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	43. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 42 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	128/252,54
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	44. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 44 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	7/14,49
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	45. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 57 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	19/99,37
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	46. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 73 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	258/903
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	47. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 89 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	193/1227,48
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	48. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 100 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	7/75,95
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	49. 
	
	Демонтаж труб стальных Ø 109 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	111/1691,75
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	50. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 120 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	11/95,26
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	51. 
	
	Демонтаж труб стальных Ø 132 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	144/908,64
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	52. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 159 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	171/2932,65
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	53. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 160 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	34/523,23
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	54. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 180 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	1/25,75
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	55. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 200 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	34/978,86
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	56. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø 220 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	4/106,04
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	57. 
	
	Демонтаж труб стальных электросварных Ø250 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	9/393,24
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	58. 
	
	Перфорированый лоток 300х50 мм с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	м/кг
	78/58
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	59. 
	
	Демонтаж запорной арматуры с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	шт./кг
	4/320
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	60. 
	
	Демонтаж пожарного шкафа с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	шт./кг
	4/240
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	61. 
	
	Демонтаж пожарного крана с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	шт./кг
	1/6,6
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15

	62. 
	
	Демонтаж вентиляционной установки с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана и отвозкой на 1 км для передачи заказчику
	компл.
	1
	
	Основание: №854-ОБСЛ/Р-2023 лист 15





