	Ответы на замечания ВОР на основании сметы 04-02-05 ЭС2
Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4.

	

	
	

	№ п/п
	№ листа
	Замечание
	Обоснование
	Статус
	Примечание

	Проектные решения

	1 
	
	ВР лист 3 п.5 объем песка не сходится с графой 7 и с объемом  в п.3 

	
	
	Замечание принято. Исправлено

	2 
	
	Лист 4 п.6 почему заделка труб 1 шт, если 8 отрезков с двух сторон, д.б. 16 

	
	
	Замечание принято. Исправлено

	3 
	
	ВР лист 5 п.2 работу заменить на покрытие кабеля кирпичом

	
	
	Замечание принято. Исправлено

	4 
	
	Спецификация лист 4 п. б/н  рукав 160 м, ВР лист 5 п.8 120 м где верно?

	
	
	[bookmark: _GoBack]Замечание принято. Исправлено на 160 м 



