| Ответы на замечания ВОР на основании сметы 04-02-05 ЭС2 Объект: «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением траснбордера» расположенные по адресу Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № листа | Замечание | Обоснование | Статус | Примечание |
| Проектные решения |  |  |  |  |  |
|  |  | ВР лист 3 п.5 объем песка не сходится с графой 7 и с объемом в п.3 |  |  | Замечание принято. Исправлено |
|  |  | Лист 4 п.6 почему заделка труб 1 шт, если 8 отрезков с двух сторон, д.б. 16 |  |  | Замечание принято. Исправлено |
|  |  | ВР лист 5 п.2 работу заменить на покрытие кабеля кирпичом |  |  | Замечание принято. Исправлено |
|  |  | Спецификация лист 4 п. б/н рукав 160 м, ВР лист 5 п.8 120 м где верно? |  |  | Замечание принято. Исправлено на 160 м |