Ответы на замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации по РД 130-23-СОТ:

| № п/п | № в смете | Замечание | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 17, 18 | Не подтверждено ВОР. При этом п.17 не подтвержден и проектом | В присланной смете пп. 10, 11, 12, 17 следует исключить в соответствии с последним вариантом РД. Монтаж муфт добавлен в ВОР. |
| 10 | 18 | МВП-15 (1/2") это пластиковая муфта вводная для металлорукава. Самого м/рукава в спецификации нет. Для чего эта муфта предназначена? | Использована в качестве гермоввода к монтажной коробке DS-1280ZJ-DM18 (см. п. 1.4 спецификации), для ввода кабеля в гофрированной трубе ПЛЛ |
| 14 |  | Откорректировать в п.9 ВОРа длину прокладки трубы гофрированной согласно спецификации (250м) | В п. 9 130-23-СОТ.ВР длина указана верно 150 м, п. 4.4 130-23-СОТ.СО скорректирован – длина указана 150 м вместо 250 м. |
| 17 |  | Исключить из ВОР п.13, 14, задвоение с п.7, 8 | Задвоения нет: пп. 7, 8 – работы в ж.б. стене, пп. 13, 14 – в стеновых панелях. |