| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Цех №8, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова , 4" 05-01-01 ПЖ на сумму 35 393 028,19 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.2024г. |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | ВОР представлен не по образцу АО ТМХ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АС2 ВОР лист2 указано демонтаж существующего пола – см. проект устройства ж.д. путей, данная информация в проекте отсутствует. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР01-01-013-13, учесть вывоз и утилизацию грунта |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР27-04-016-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,9, и т.д. | На данный объект письма о замене ФССЦ на коммерческую стоимость не было, принять по ФССЦ |  | П.3.1.7.1 АО ТМХ |  |  |  |  |
|  | 6,18,30, 42 | Не верно применена норма расхода, ФССЦ-02.2.04.03-0003 |  | ТЧ прил.27.2 |  |  |  |  |
|  | 7,19,31, 43 | Вид работ необоснован проектом, заменить на ФЕР27-04-001-04 |  | См.лист 7 ПЖ |  |  |  |  |
|  | 10,22,34,46 | Ед.изм. путь =2 рельса, объем необходимо разделить на 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,24,36,48 | Исключить, не подтверждено проектом/ВОР (указать в ВОР Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 13,27,37,49 | Обосновать выполнение работ, таких как послеосадочный ремонт Послеосадочный ремонт пути (ПР) производится на следующий год после усиленного капитального ремонта пути (в весенний период) на участках 1 и 2 классов. У нас новое строительство в цеху, всё заливается бетоном. |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,25,38,50 | Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР09-06-001-04, п.15,26 ,39,51исключить, ФССЦ-07.2.03.06-0131. В ВОРе указать вес тупикового рельсового упора |  | См. лист 8 ПЖ |  |  |  |  |
|  | 16,28,40,52 | Исключить, работа учтена в п.10,22,34,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лист 9,10,11,12 п.5,6 не учтен монтаж и материал изделий МС-1, МС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не учтена вывозка и погрузка грунта (указать в ВОР, погрузка в т,перевозка,утилизация т/м3) |  | Лист 12 ПЖ |  |  |  |  |
|  |  | Не учтена вырезка существующего железобетонного пола ,ФЕР29-02-027-01 |  | Лист 12 ПЖ |  |  |  |  |
|  |  | Не учтена погрузка и вывоз ж/б боя, асфальтового покрытия указать в ВОР, погрузка в т,перевозка,утилизация т/м3) |  | Лист 12 ПЖ |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.