| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт» 02-05-03 на сумму 4 489 797,32 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 19.12.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | Исключить коэф. 1,15 на работы внутри помещения не применяется |  | Прим.3.2 к табл. 3 прил.8 557/пр |  |  |  |  |
|  |  | В ВОРе отсутствует ссылка на чертежи, прописать марки материалов, ВОР не соответствует инструкции АО ТМХ (материалы отельной строкой не прописываются), раздел оборудование и материалы исключить. ВОР- ведомость объемов РАБОТ, а не список материалов и оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4,6, и т.д. | Не представлены счета и КП |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм08-01-102-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм11-03-001-01/02 разделить материал согласно спецификации и весу, в ВОРе указать вес |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм10-08-001-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,11 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм11-03-001-01 |  | См. ВОР и лист 17 проекта |  |  |  |  |
|  | 13 | Коэф. на высоту обосновать в ВОРе, сколько на какой высоте, высота в офисных помещениях не более 3,75 м , 36 из них точно не выше 5 м |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм10-08-003-07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм10-08-002-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм10-08-002-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм11-03-001-01, уточнить кол-во , в спецификации 4 шт, в ВОРе – 5 шт |  | См.ВОР |  |  |  |  |
|  | 22 | Цена завышена почти в 5 раз, уточнить марку преобразователя |  | https://www.tinko.ru/catalog/product/258259/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Drs-fx-sm40 |  |  |  |  |
|  | 23 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм10-02-050-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Не корректно применена расценка, заменить ФЕРм11-03-001-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29,30 | Уточнить кол-во в ВОРе 5 шт, в спецификации – 1 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | 31,33 | Не корректно применена расценка, заменить ФЕРм11-03-001-01 |  | См.ВОР |  |  |  |  |
|  | 36,37,39 | Материал не соответствует проекту |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм08-03-593-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | Не корректно применена расценка разделить 51 - ФЕРм08-01-081-01, 13 - ФЕРм10-04-101-07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38,39 | Уточнить кол-во в ВОРе 64, в спецификации 51 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм10-08-001-13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В смете и в ВОР не учтены поз. Спецификации 1.2;1.14;1.20;1.22;1.24; 1.26;1.27;1.32;1.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 смета не соответствует ВОР. ВОР не корректен, привести всё в должный вид. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.