## 8 цех_130-23 (корректировки)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п | Обоснование | статус ЗАМЕЧАНИЯ/ПРОЕКТ | статус СДО | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | всего | статус проекта/корректировок
1 | 2 |  |  | 3 | 8
КМ/смета проект+
КМ1/смета проект+
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
| КМ | новый раздел | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Конструкции металлические. КМ
| КМ1 | новый раздел | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Конструкции металлические. КМ1
1 | 02-01-01 | замена, АС1 корр. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Архитектурно-строительные решения.АС1 | 18572.43 | замена, АС1 корр. изм.1/смета проект+ |  |  | согласовано
2 | 02-01-02 | замена, АС2 корр. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Полы. Архитектурно-строительные решения.АС2 | 61519.07 | замена, АС2 корр. изм.1/смета проект+ |  |  | согласовано
3 | 02-01-03 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | вопрос проектировщикам 11.06 | АБК. Архитектурно-строительные решения. АС 3. | 20577.84
4 | 02-01-04 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения. АС 4. | 4237.1638 | отработано | подготовлено к оформлению
5 | 02-01-05 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Внутренние системы водоснабжения и канализации. ВК | 4492.6394 | отработано | подготовлено к оформлению
6 | 02-01-06 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК. Устройства автоматики. УА1 | 5810.5452 | отработано | подготовлено к оформлению
7 | 02-01-07 изм. | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Цех №8. Устройства автоматики.УА2 | 10341.7853 | отработано | подготовлено к оформлению |  | согласовано
8 | 02-01-08 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК. Устройства автоматики.УА3 | 5127.9059 | отработано | подготовлено к оформлению | НО! письма на материалы
9 | 02-01-09 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2)+КАЦ | Воздухоснабжение.ВС | 15220.166 | отработано | подготовлено к оформлению
10 | 02-01-10 | отправлены вопр. проектировщикам 11.03.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Отопление, вентиляция и кондиционирование.ОВ1 | 10655.3254 | отработано | подготовлено к оформлению
11 | 02-01-11 | замена, ОВ2 корр. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Отопление и вентиляция.ОВ2 | 67292.42 | замена, ОВ2 корр. изм.1/смета проект+ |  |  | согласовано
12 | 02-01-12 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Вентиляция и кондиционирование.ОВ3 | 17540.298 | отработано | подготовлено к оформлению
13 | 02-01-13 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Цех №8.Электрическое освещение. ЭО1 | 10725.0046 | отработано | подготовлено к оформлению
14 | 02-01-14 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК.Электрическое освещение. ЭО2 | 1737.3843 | отработано | подготовлено к оформлению
15 | 02-01-15 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК.Силовое электрооборудование.ЭМ1 | 288.8123 | отработано | подготовлено к оформлению
16 | 02-01-16 изм. | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Силовое электрооборудование.ЭМ2 | 11335.4887 | замена, ЭМ2 корр. изм. | подготовлено к оформлению |  | согласовано
17 | 02-01-17 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК.Силовое электрооборудование. ЭМ3. | 776.4723 | отработано | подготовлено к оформлению
18 | 02-01-18 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Структурированная кабельная сеть. СКС | 12066.7654 | отработано | подготовлено к оформлению
19 | 02-01-19 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Система охранного телевидения. СОТ | 1506.8456 | отработано | подготовлено к оформлению
20 | 02-01-20 | ждем проект, не согласован |  | Пожарная сигнализация. ПС | 4550.55 | проект корректируется,не согласован
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  |  |  | 284374.9122
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
21 | 04-01-01 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Наружное освещение.ЭН | 924.6397 | отработано | подготовлено к оформлению
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  |  |  | 924.6397
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
22 | 05-01-01 изм. | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Пути железнодорожные | 35393.03 | замена, ПЖ корр. изм./смета проект+ | взять к оформлению |  | согласовано
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  |  |  | 35393.03
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
23 | 06-01-01 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Наружные сети канализации. НК | 732.452 | отработано | подготовлено к оформлению
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  |  |  | 732.452
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  |  |  | 321425.0339
Глава 8. Временные здания и сооружения
24 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 |  |  | Временные здания и сооружения - 8,2% | 22030.7058
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  |  |  | 22030.7058
| Итого по Главам 1-8 |  |  |  | 343455.7397
Глава 9. Прочие работы и затраты
25 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 |  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6976.7484
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 6976.7484
| Итого по Главам 1-9 |  |  |  | 350432.4881
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  |  |  | 350432.4881 |  | 420518.9857
Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 |  |  | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения -3% | 10512.9746
| Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  | 10512.9746
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  | 360945.4627
Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  | 360945.4627
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  | 360945.4627
Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 |  |  | НДС - 20% | 72189.0925
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  |  | 72189.0925
| Итого по сводному расчету |  |  |  | 433134.5553

## ССР_130-23 (hidden)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ п/п | Обоснование | статус ЗАМЕЧАНИЯ/ПРОЕКТ | статус СДО | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | всего | статус корректировок
1 | 2 |  |  | 3 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [6 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 02-01-01 | замечания +, проектировщикам отправлено 12.02 | вопрос проектировщикам | Архитектурно-строительные решения.АС1 | 18572.43
2 | 02-01-02 | замечания +, проектировщикам отправлено 14.02 | вопрос проектировщикам | Полы. Архитектурно-строительные решения.АС2 | 61519.07
3 | 02-01-03 | замечания +, проектировщикам отправлено 25.01 | вопрос проектировщикам | АБК. Архитектурно-строительные решения. АС 3. | 20577.84
4 | 02-01-04 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 25.03 | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Помещение компрессорной. Архитектурно-строительные решения. АС 4. | 4237.1638 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
5 | 02-01-05 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 25.03 | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Внутренние системы водоснабжения и канализации. ВК | 4492.6394 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
6 | 02-01-06 | отправлены вопр. проектировщикам 01.03.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК. Устройства автоматики. УА1 | 5810.5452 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
7 | 02-01-07 | отправлены вопр. проектировщикам 01.03.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Цех №8. Устройства автоматики.УА2 | 10341.7853 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
8 | 02-01-08 | отправлены вопр. проектировщикам 01.03.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК. Устройства автоматики.УА3 | 5127.9059 | [11 empty] | подготовлено к оформлению | НО! письма на материалы
9 | 02-01-09 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2)+КАЦ | Воздухоснабжение.ВС | 15220.166 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
10 | 02-01-10 | отправлены вопр. проектировщикам 11.03.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Отопление, вентиляция и кондиционирование.ОВ1 | 10655.3254 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
11 | 02-01-11 | отправлены вопр. проектировщикам 05.04.ПОВТОРНО. | СДО отработано, вопрос по прайсам | Отопление и вентиляция.ОВ2 | 67292.42
12 | 02-01-12 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Вентиляция и кондиционирование.ОВ3 | 17540.298 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
13 | 02-01-13 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Цех №8.Электрическое освещение. ЭО1 | 10725.0046 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
14 | 02-01-14 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК.Электрическое освещение. ЭО2 | 1737.3843 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
15 | 02-01-15 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК.Силовое электрооборудование.ЭМ1 | 288.8123 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
16 | 02-01-16 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Силовое электрооборудование.ЭМ2 | 11335.4887 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
17 | 02-01-17 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | АБК.Силовое электрооборудование. ЭМ3. | 776.4723 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
18 | 02-01-18 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Структурированная кабельная сеть. СКС | 12066.7654 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
19 | 02-01-19 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Система охранного телевидения. СОТ | 1506.8456 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
20 | 02-01-20 | замечания +, проектировщикам отправлено 20.12 | вопрос проектировщикам | Пожарная сигнализация. ПС | 4550.55
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  |  |  | 284374.9122 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [6 empty] | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
21 | 04-01-01 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Наружное освещение.ЭН | 924.6397 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
| Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства" |  |  |  | 924.6397 |  |  | Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [6 empty] | Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
22 | 05-01-01 | отправлены вопр. проектировщикам 28.02.ПОВТОРНО. | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Пути железнодорожные | 35393.03 | [11 empty] | взять к оформлению
| Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  |  |  | 35393.03 |  |  | Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [6 empty] | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
23 | 06-01-01 | замечания +,ОТВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ + | отработано, НО вопрос по коэфф.(замена 1,15 на 1,2) | Наружные сети канализации. НК | 732.452 | [11 empty] | подготовлено к оформлению
| Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения" |  |  |  | 732.452 |  |  | Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [6 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  |  |  | 321425.0339 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [6 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
24 | Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31 |  |  | Временные здания и сооружения - 8,2% | 22030.7058
| Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" |  |  |  | 22030.7058 |  |  | Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
| Итого по Главам 1-8 |  |  |  | 343455.7397 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [6 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
25 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8 |  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4% | 6976.7484
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 6976.7484 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  |  |  | 350432.4881 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [6 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  |  |  | 350432.4881 |  |  |  | Итого по Главам 1-12 | [7 empty] | 420518.9857
Непредвиденные затраты | [6 empty] | Непредвиденные затраты
26 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 |  |  | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения -3% | 10512.9746
| Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  | 10512.9746 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  |  | 360945.4627 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты | [6 empty] | Дополнительные работы и затраты
| Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  | 360945.4627 |  |  |  |  | Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"
| Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты" |  |  |  | 360945.4627 | [5 empty] | Всего с учетом "Дополнительные работы и затраты"
Налоги и обязательные платежи | [6 empty] | Налоги и обязательные платежи
27 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 |  |  | НДС - 20% | 72189.0925
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  |  | 72189.0925 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  |  |  | 433134.5553 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Руководитель проектной организации | [11 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта | [12 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник | [13 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик | [15 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]