8 цех.

Обоснование коэффициентов (необходимо прописать в документации в общих указаниях (ко всем разделам), в каждом ВОР или ПОСе):

1. Работы производятся в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства отсутствуют загромождающие предметы.

217 цех.

Обоснование коэффициентов (необходимо прописать в документации в общих указаниях (ко всем разделам), в каждом ВОР или ПОСе):

1. Работы производятся при наличии в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

-	разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

-	стесненные условия для складирования материалов;

-	действующее технологическое оборудование;

-	движение технологического транспорта.

2. Производство работ выполняется в условиях реконструкции и капитального ремонта на территории действующего предприятия.