Ответы на замечания Технического заказчика ООО «Проминжиниринг» к сметной документации по РД 130-23-СОТ:

| № п/п | № в смете | Замечание | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 17, 18 | Не подтверждено ВОР. При этом п.17 не подтвержден и проектом | Содержание пп. 17, 18 сметы не предоставлено, поэтому суть замечания не понятна |
| 10 | 18 | МВП-15 (1/2") это пластиковая муфта вводная для металлорукава. Самого м/рукава в спецификации нет. Для чего эта муфта предназначена? | Использована в качестве гермоввода к монтажной коробке DS-1280ZJ-DM18 (см. п. 1.4 спецификации), для ввода кабеля в гофрированной трубе ПЛЛ |
| 14 |  | Откорректировать в п.9 ВОРа длину прокладки трубы гофрированной согласно спецификации (250м) | п. 9 130-23-СОТ.ВР скорректирован – длина указана 150 м вместо 250 м в соответствии с кабельным журналом |
| 17 |  | Исключить из ВОР п.13, 14, задвоение с п.7, 8 | В РД 130-23-СОТ.ВР отсутствуют пп. 13, 14, замечание требует уточнения |