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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол.
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Монтаж устройств пожарной сигнализации
	
	
	
	
	

	1. 
	
	Монтаж шкафа пожарной сигнализации (ВхШхГ 650х500х220) на стену внутри здания
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	2. 
	
	Монтаж прибора (шкафа) приемно-контрольный и управления пожарного (ВхШхГ 500×425×110 мм) на стену внутри здания
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	3. 
	
	Установка аккумуляторной батареи 17 Ахч в шкаф
	шт.
	6
	130-23-АПС.СО
	
	

	4. 
	
	Установка аккумуляторной батареи 7 Ахч в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	5. 
	
	Установка контроллера двухпроводной линии связи (прибора) в шкаф
	шт.
	3
	130-23-АПС.СО
	
	

	6. 
	
	Установка блока контрольно-пускового (прибора) в шкаф
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	7. 
	
	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного (прибора) на потолок
	шт.
	89
	130-23-АПС.СО
	
	

	8. 
	
	Установка извещателя пожарного дымового линейного на стену
	шт.
	26
	130-23-АПС.СО
	
	

	9. 
	
	Установка извещателя пожарного ручного на стену
	шт.
	20
	130-23-АПС.СО
	
	

	10. 
	
	Установка блока разветвительно-изолирующего на стену
	шт.
	7
	130-23-АПС.СО
	
	

	11. 
	
	Установка преобразователя интерфейса (прибора) в шкаф
	шт.
	5
	130-23-АПС.СО
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	12. 
	
	Установка полки 19' перфорированной консольной 1U в шкаф
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	13. 
	
	Установка аккумуляторной батареи 7 Ахч в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	14. 
	
	Монтаж резервированного источника питания (ВхШхГ 230х320х110 мм) на стену внутри здания
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	15. 
	
	Монтаж резервированного источника питания (ВхШхГ 450х400х210 мм) на стену внутри здания
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	16. 
	
	Установка устройства коммутационного (прибора) в шкаф
	шт.
	20
	130-23-АПС.СО
	
	

	17. 
	
	Установка коммутатора сетевого (прибора) в шкаф
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	18. 
	
	Установка оповещателя охранно-пожарного светового (табло)
	шт.
	34
	130-23-АПС.СО
	
	

	19. 
	
	Установка оповещателя охранно-пожарного звукового на стену
	шт.
	48
	130-23-АПС.СО
	
	

	20. 
	
	Установка адресного расширителя (прибора) на стену (56×38×20)
	шт.
	40
	130-23-АПС.СО
	
	

	21. 
	
	Затяжка кабеля для системы противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 в металлорукав d20
	м
	1410
	130-23-АПС.СО
	
	

	22. 
	
	Затяжка кабеля для системы противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 в трубу гофрированную ПВХ d20
	м
	600
	130-23-АПС.СО
	
	

	23. 
	
	Прокладка металлорукава d20 с кабелем по стене внутри здания
	м
	1410
	130-23-АПС.СО
	
	

	24. 
	
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ d20 с кабелем по стене внутри здания
	м
	200
	130-23-АПС.СО
	
	

	25. 
	
	Прокладка лотка перфорированного листового, оцинкованного 100х50 мм для кабеля
	м
	890
	130-23-АПС.СО
	
	

	26. 
	
	Прокладка кабельного короба 25х17 мм с фронтальной крышкой
	м
	220
	130-23-АПС.СО
	
	

	27. 
	
	Прокладка кабеля  КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 в перфорированном лотке (оцинкованная сталь, 100х50 мм)
	м
	2350
	130-23-АПС.СО
	
	

	28. 
	
	Прокладка трубы гофрированной ПВХ d20 с кабелем за подвесным потолком
	м
	400
	130-23-АПС.СО
	
	

	29. 
	
	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 в кабельном коробе
	м
	210
	130-23-АПС.СО
	
	

	30. 
	
	Прокладка кабеля U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2x0,52в кабельном коробе
	м
	10
	130-23-АПС.СО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оборудование
	
	
	
	
	

	31. 
	
	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN-рейки ШПС-24 исп.12
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	32. 
	
	Щит с монтажной панелью металлический  ЩМП-03-650х500х220-IP54-УХЛ2-КЭАЗ
	шт.
	 1
	130-23-АПС.СО
	
	

	33. 
	
	Аккумуляторная батарея серии "Болид"АБ1217С
	шт.
	6
	130-23-АПС.СО
	
	

	34. 
	
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус»
	шт.
	 1
	130-23-АПС.СО
	
	

	35. 
	
	Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485
	шт.
	 1
	130-23-АПС.СО
	
	

	36. 
	
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ-2И исп. 01
	шт.
	 3
	130-23-АПС.СО
	
	

	37. 
	
	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
	шт.
	 1
	130-23-АПС.СО
	
	

	38. 
	
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	шт.
	89
	130-23-АПС.СО
	
	

	39. 
	
	Извещатель пожарный дымовой линейный (в комплекте выносное устройство индикации и управления "УВ-ПРМ-ПРД-Б") 

С2000-ИПДЛ исп. 120 
	шт.
	 26
	130-23-АПС.СО
	
	

	40. 
	
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ исп.01
	шт.
	20
	130-23-АПС.СО
	
	

	41. 
	
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт.
	7
	130-23-АПС.СО
	
	

	42. 
	
	Преобразователь RS-232/422/485 в одномодовое оптоволокно RS-FX-SM40
	шт.
	4
	130-23-АПС.СО
	
	

	43. 
	
	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В Ethernet «С2000-Ethernet»
	шт.
	 1
	130-23-АПС.СО
	
	

	44. 
	
	Полка 19' перфорированная консольная 1U
	шт.
	 1 
	130-23-АПС.СО
	
	

	45. 
	
	Коммутатор сетевой NS-SW-4G2G
	шт.
	2 
	130-23-АПС.СО
	
	

	46. 
	
	Устройство коммутационное УК/ВК Исп.04
	шт.
	20
	130-23-АПС.СО
	
	

	47. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Выход"
	шт.
	13
	130-23-АПС.СО
	
	

	48. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка влево"
	шт.
	12
	130-23-АПС.СО
	
	

	49. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-24 "Стрелка вправо"
	шт.
	9
	130-23-АПС.СО
	
	

	50. 
	
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М2
	шт.
	48
	130-23-АПС.СО
	
	

	51. 
	
	Модуль подключения нагрузки МПН
	шт.
	82
	130-23-АПС.СО
	
	

	52. 
	
	Адресный расширитель С2000-АР2 исп.02
	шт.
	40 
	130-23-АПС.СО
	
	

	53. 
	
	Блок питания (сетевой адаптер) PS-5705 DC, 57 В
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	54. 
	
	Источник питания резервированный РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	55. 
	
	Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)
	шт.
	1
	130-23-АПС.СО
	
	

	56. 
	
	Аккумуляторная батарея серии "Болид" АБ1207С
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	57. 
	
	Аккумуляторная батарея серии "Болид" АБ1240С
	шт.
	2
	130-23-АПС.СО
	
	

	58. 
	
	Монтажный комплект для подвесного потолка МК-3
	шт.
	36
	130-23-АПС.СО
	
	

	
	
	Материалы
	
	
	
	
	

	59. 
	
	Кабель для систем противопожарной защиты КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5
	м.
	3720
	130-23-АПС.СО
	
	

	60. 
	
	Кабель «витая пара» (LAN) для структурированных систем связи U/UTP Cat5e ZH нг(А)-FRHF 4х2x0,52
	м.
	10
	130-23-АПС.СО
	
	

	61. 
	
	Лоток перфорированный листовой, оцинкованный 100х50 мм, L=3 м, толщина 0,7 мм
	м.
	890
	130-23-АПС.СО
	
	

	62. 
	
	Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м
	м.
	890
	130-23-АПС.СО
	
	

	63. 
	
	Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм, крепление защелкиванием
	м.
	890
	130-23-АПС.СО
	
	

	64. 
	
	Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	16
	130-23-АПС.СО
	
	

	65. 
	
	Угол вертикальный внутренний 90° 100х50 мм в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами
	шт.
	10
	130-23-АПС.СО
	
	

	66. 
	
	Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к потолку или стене (С-образный кронштейн)
	шт.
	100
	130-23-АПС.СО
	
	

	67. 
	
	Легкая консоль потолочная для лотков с основанием 100 мм. Крепление к стене
	шт.
	300
	130-23-АПС.СО
	
	

	68. 
	
	Стандартный анкер с болтом М8
	шт.
	400
	130-23-АПС.СО
	
	

	69. 
	
	Винт для соединения крышек лотков
	шт.
	100
	130-23-АПС.СО
	
	

	70. 
	
	TMC 25x17 Мини-канал
	м
	220
	130-23-АПС.СО
	
	

	71. 
	
	AIM 25x17 Угол внутренний
	шт.
	30
	130-23-АПС.СО
	
	

	72. 
	
	AEM 25x17 Угол внешний
	шт.
	30
	130-23-АПС.СО
	
	

	73. 
	
	Перманентная шариковая ручка 1 мм, цвет черный, водостойкая
	шт.
	5
	130-23-АПС.СО
	
	

	74. 
	
	Табличка маркировочная, полиэстер 10х20 мм (под лазерный принтер А4)
	шт.
	900
	130-23-АПС.СО
	
	

	75. 
	
	DIN-рейка перфорированная 35х7,5 мм, L=2 м
	шт.
	6
	130-23-АПС.СО
	
	

	76. 
	
	Металлорукав в ПВХ-изоляции D-наруж. 23,1 мм; D-внутрен. 19,1 мм РЗ-ЦПнг 20 черный 
	м.
	1410
	130-23-АПС.СО
	
	

	77. 
	
	Труба гофрированная ПВХ D20
	м.
	600
	130-23-АПС.СО
	
	

	78. 
	
	Скоба металлическая двухлапковая оцинкованная D = 25-26 мм
	шт.
	400
	130-23-АПС.СО
	
	

	79. 
	
	Кронштейн 152
	шт.
	8
	130-23-АПС.СО
	
	

	80. 
	
	Держатель 152
	шт.
	30
	130-23-АПС.СО
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