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	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж низковольтного оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж ящика управления освещением ЯУО9601-3474 автоматические выключатели 3P 1х32А 1P 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK
арт. NKU10-YAUO-96013474-01
	компл.
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж кабельных изделий
	
	
	
	

	
	
	Прокладка кабеля ВВГнг(А)- LS-1 ож
	
	
	
	

	
	
	сеч. 3х2,5 мм2
	м/кг
	350/103,3
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Монтаж светотехнического оборудования
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж светодиодного светильника VARTON прожектор FL-PRO 60° 50 Вт 5000 K RAL7045 Муар
арт. V1-I0-70589-04L07-6505050
	шт.
	23
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	№

п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж оборудования и материалов
	
	
	
	

	1
	
	Монтаж скобы металлической

двухлапковой СМД-П 25-26 (Fortisflex)
арт. 62984
	шт.
	350
	
	

	2
	
	Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-25 с протяжкой в ПВХ-изоляции (Fortisflex)

арт. 76649
	м
	350
	
	

	3
	
	Монтаж коробки распределительной T25 влагозащищенной IP 65 80x51 (T 25) 2007029 OBO Bettermann
арт. 2007029
	шт.
	23
	
	

	4
	
	Монтаж анкера клинового ERA-M6/35x85
арт. 210382
	шт.
	46
	
	

	5
	
	Монтаж анкера клинового ERA-M6/35x85
арт. 210399
	шт.
	23
	
	

	6
	
	Монтаж дюбель-гвоздя Sormat LYT 6/40 UK KP
арт. 9640075660
	шт.
	396
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	














