	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  
 
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
	

	Дата
	19.12.2023

	№ п/п
	№ п в ВОР
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	В ВОРе отсутствует ссылка на чертежи, прописать марки материалов, ВОР не соответствует инструкции АО ТМХ (материалы отельной строкой не прописываются), раздел оборудование и материалы исключить. ВОР- ведомость объемов РАБОТ, а не список материалов и оборудования.
	
	
	

	2 
	8
	Коэф. на высоту обосновать в ВОРе, сколько на какой высоте, высота в  офисных помещениях не более 3,75 м , 36 из них точно не выше 5 м
	
	
	

	3 
	12
	Уточнить кол-во , в спецификации 4 шт, в ВОРе – 5 шт
	См.ВОР
	
	

	4 
	16
	Уточнить кол-во в ВОРе 5 шт, в спецификации – 1 шт
	
	
	

	5 
	20
	Уточнить кол-во в ВОРе 64, в спецификации 51 шт.
	
	
	

	6 
	
	В ВОР не учтены поз. Спецификации 1.2;1.14;1.20;1.22;1.24; 1.26;1.27;1.32;1.33
	
	
	

	7 
	
	Изделия, кабельная продукция: Расписать все согласно технологии (например,  сначала мет.рукав, потом кабель, а не наоборот как в ВОРе, прокладка лотка оцинкованного и там д.б. указаны все материалы к этому лотку или в наименовании). В ВОР в примечании указать при прокладке кабеля и трубы и лотков , из них на высоте свыше 5 м, и т.д. 
ВОР не корректен, привести всё в должный вид. 
	
	
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
