	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт»
02-05-03 на сумму 4 489 797,32 руб.
	

	Дата
	19.12.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	
	Исключить коэф. 1,15 на работы внутри помещения не применяется
	Прим.3.2 к табл. 3 прил.8 557/пр
	
	

	2 
	
	В ВОРе отсутствует ссылка на чертежи, прописать марки материалов, ВОР не соответствует инструкции АО ТМХ (материалы отельной строкой не прописываются), раздел оборудование и материалы исключить. ВОР- ведомость объемов РАБОТ, а не список материалов и оборудования.
	
	
	

	3 
	2,4,6, и т.д.
	Не представлены счета и КП
	
	
	

	4 
	3
	Не корректно применена расценка, заменить на   ФЕРм08-01-102-01
	
	
	

	5 
	5
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм11-03-001-01/02 разделить материал согласно спецификации и весу, в ВОРе указать вес
	
	
	

	6 
	7
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм10-08-001-13
	
	
	

	7 
	9,11
	Не корректно применена расценка, заменить на   ФЕРм11-03-001-01
	См. ВОР и лист 17 проекта
	
	

	8 
	13
	Коэф. на высоту обосновать в ВОРе, сколько на какой высоте, высота в  офисных помещениях не более 3,75 м , 36 из них точно не выше 5 м
	
	
	

	9 
	15
	Не корректно применена расценка, заменить на   ФЕРм10-08-003-07
	
	
	

	10 
	17
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм10-08-002-01
	
	
	

	11 
	19
	Не корректно применена расценка, заменить на   ФЕРм10-08-002-01
	
	
	

	12 
	21
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм11-03-001-01, уточнить кол-во , в спецификации 4 шт, в ВОРе – 5 шт
	См.ВОР
	
	

	13 
	22
	Цена завышена почти в 5 раз, уточнить марку преобразователя 
	https://www.tinko.ru/catalog/product/258259/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Drs-fx-sm40
	
	

	14 
	23
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм10-02-050-02
	
	
	

	15 
	25
	Не корректно применена расценка, заменить  ФЕРм11-03-001-02
	
	
	

	16 
	29,30
	Уточнить кол-во в ВОРе 5 шт, в спецификации – 1 шт
	
	
	

	17 
	31,33
	Не корректно применена расценка, заменить  ФЕРм11-03-001-01
	См.ВОР
	
	

	18 
	36,37,39
	Материал не соответствует проекту
	
	
	

	19 
	35
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм08-03-593-10
	
	
	

	20 
	38
	Не корректно применена расценка разделить 51 -  ФЕРм08-01-081-01, 13 -  ФЕРм10-04-101-07
	
	
	

	21 
	38,39
	Уточнить кол-во в ВОРе 64, в спецификации 51 шт.
	
	
	

	22 
	40
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕРм10-08-001-13
	
	
	

	23 
	
	В смете и в ВОР не учтены поз. Спецификации 1.2;1.14;1.20;1.22;1.24; 1.26;1.27;1.32;1.33
	
	
	

	24 
	
	Раздел 2 смета не соответствует ВОР. ВОР не корректен, привести всё в должный вид. 
	
	
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
