Отвечаю на Ваши вопросы:

1.Все материалы учтены в спецификации, в ВОР учтены работы по монтажу.

2. Все отметки по прокладке кабеля, светильников, коробок даны в рабочей документации на л.2 – в самом ВОР есть ссылка на чертеж. На чертеже Пояснение п.2 и п.3