## АБК_АПС.СОУЭ_Ресурсы
|  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11-АБК.АПС.СОУЭ
(локальная смета)
| на | «Реконструкция М-10. АБК.Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  |  | «Реконструкция М-10. АБК.Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: Ведомость объемов работ | [6 empty] | Основание: Ведомость объемов работ
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы | [8 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/применит.Демонтаж. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт |  | 192
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 1,512 | 290,304
2 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2/применит.Демонтаж.Извещатель пожарный ручной адресный | шт |  | 11
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 0,927 | 10,197
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,027 | 0,297
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,027 | 0,297
3 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении/применит.Демонтаж.Оповещатель речевой настенный, пластик | шт |  | 33
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 1,8 | 59,4
4 | ФЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное/применит.Демонтаж.Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | шт |  | 16
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 5,4 | 86,4
5 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля/применит. | 100 м |  | 16
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 14,46 | 231,36
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,015 | 0,24
6 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм/Демонтаж. | 100 м |  | 16
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 24,984 | 399,744
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,162 | 2,592
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,162 | 2,592
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,888 | 206,208
7 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Демонтаж.Шкаф пожарной сигнализации | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,854 | 1,854
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,171 | 0,171
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,054 | 0,054
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,054 | 0,054
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,549 | 0,549
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,171 | 0,171
8 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит.Демонтаж.Щит с монтажной панелью (ЩМП) | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,854 | 1,854
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,171 | 0,171
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,054 | 0,054
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,054 | 0,054
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,549 | 0,549
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,171 | 0,171
Раздел 2. Монтажные работы | [8 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
Оборудование системы пожарной сигнализации | [9 empty] | Оборудование системы пожарной сигнализации
9 | ФЕРм11-03-001-02 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,77675 | 1,77675
10 О | Прайс | С2000-КДЛ-С в составе | шт |  | 1
11 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт |  | 1
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 8,28 | 8,28
12 О | Прайс | Контроллер двухпроводной линии связи | шт |  | 1
13 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт |  | 1
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 12,42 | 12,42
14 О | Прайс | Контрольно-пусковой блок | шт |  | 1
15 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт |  | 20
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 12,42 | 248,4
16 О | Прайс | Блок сигнально-пусковой | шт. |  | 1
17 О | Прайс | Блок сигнально-пусковой | шт. |  | 2
18 О | Прайс | Блок сигнально-пусковой | шт. |  | 17
19 | ФЕРм10-04-062-05 | Шкаф: включения питания | шт |  | 1
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 60,375 | 60,375
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3,28125 | 3,28125
20 О | Прайс | Шкаф с резервированным источником питания | шт. |  | 1
21 | ФЕРм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 | шт |  | 4
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,5535 | 14,214
22 О | Прайс | Аккумуляторная батарея 12В, 17ач | шт. |  | 4
23 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт |  | 1
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 16,0425 | 16,0425
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,75
24 О | Прайс | Резервированный источник питания | шт. |  | 1
25 | ФЕРм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 | шт |  | 2
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,5535 | 7,107
26 О | Прайс | Аккумуляторная батарея 12В, 26ач | шт. |  | 2
27 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт |  | 122
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 2,898 | 353,556
28 О | Прайс | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. |  | 76
29 О | Прайс | Извещатель пожарный дымовой с встроенным изолятором короткого замыкания | шт. |  | 46
30 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт |  | 19
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 1,77675 | 33,75825
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 1,06875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 1,06875
31 О | Прайс | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. |  | 19
32 | ФЕРм08-03-531-02 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | шт |  | 9
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,45 | 31,05
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,2025 | 1,8225
33 О | Прайс | Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск ДУ" | шт. |  | 9
34 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 4
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 14,214
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35625 | 1,425
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,45
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,45
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14375 | 4,575
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35625 | 1,425
35 О | Прайс | Шкаф контрольно-пусковой | шт. |  | 4
Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | [9 empty] | Оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
36 | ФЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | шт |  | 37
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 10,35 | 382,95
37 О | Прайс | Оповещатель охранно-пожарный световой "Выход" | шт. |  | 26
38 О | Прайс | Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка влево" | шт. |  | 6
39 О | Прайс | Оповещатель охранно-пожарный световой "Стрелка вправо" | шт. |  | 5
40 | ФЕРм11-08-001-02 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец | 100 шт |  | 0,37
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 15,99075 | 5,9165775
41 О | Прайс | Модуль подключения нагрузки для системы пожаротушения | шт. |  | 37
42 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 37
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 0,8625 | 31,9125
43 О | Прайс | Коробка монтажная огнестойкая | шт. |  | 37
44 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт |  | 1
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 3,45 | 3,45
45 О | Прайс | Приборы управления оповещением | шт. |  | 1
46 | ФЕРм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 | шт |  | 2
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,5535 | 7,107
47 О | Прайс | Аккумуляторная батарея 12В, 7ач | шт. |  | 2
48 | ФЕРм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский | шт |  | 2
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 21,39 | 42,78
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,9375 | 1,875
49 О | Прайс | Усилитель линейный | шт. |  | 2
51 О | Прайс | Аккумуляторная батарея 12В, 7ач | шт. |  | 4
52 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт |  | 75
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) | чел.-ч | 3,45 | 258,75
53 О | Прайс | Оповещатель речевой настенный, пластик | шт. |  | 30
54 О | Прайс | Оповещатель речевой настенный, пластик | шт. |  | 45
55 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт |  | 1
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 8,28 | 8,28
56 О | Прайс | Выносной пульт управления | шт. |  | 1
Кабельная продукция | [9 empty] | Кабельная продукция
Огнестойкая кабельная линия ОКЛ «ТД «Технокабель-НН» — «ДКС» в составе: | [9 empty] | Огнестойкая кабельная линия ОКЛ «ТД «Технокабель-НН» — «ДКС» в составе:
57 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 19,77
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 153,1235925
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,3706875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,3706875
58 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,1
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 4,8645 | 0,48645
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,001875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,001875
59 | Прайс | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения (КПСнг(А)-FRLS 1×2×1,0) | м. |  | 1368,84
60 | Прайс | Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения | м. |  | 657,9
61 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 0,23
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 1,7814075
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0043125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0043125
62 | Прайс | Кабель интерфейсный огнестойкий (КПСнг(А)-FRLS 2×2×1,0) | м. |  | 23,46
63 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 1,25
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 9,6815625
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0234375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0234375
64 | Прайс | Кабель силовой (ВВГнг(А)-FRLS 3×1,5) | м. |  | 127,5
65 | ФЕРм10-06-035-01 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг/применит. | 100 м кабеля |  | 0,2
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) | чел.-ч | 25,875 | 5,175
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 3,4875 | 0,6975
66 | Прайс | Кабель UTP 4х2х0,5 cat.5e | м. |  | 20,4
67 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 21
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 26,22 | 550,62
68 О | Прайс | Труба гофрированная д.20мм | м. |  | 2142
69 О | Прайс | Держатель оцинкованный односторонний, D=20 мм | шт. |  | 6300
70 О | Прайс | Металлический дюбель 6x32 мм | шт. |  | 6300
71 О | Прайс | Саморез с пресс-шайбой 4.2x32 острый | шт. |  | 6300
72 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 0,1
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 28,10025 | 2,810025
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01875 | 0,001875
73 О | Прайс | Кабель-канал (белый) 40x25x2000 мм | м. |  | 10
74 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт |  | 6
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 0,6555 | 3,933
75 О | Прайс | Противопожарный герметик, 310мл | шт. |  | 5
76 О | Прайс | Монтажный комплект | шт. |  | 1
77 | ФЕРм08-02-407-06 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0,2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 26,22 | 5,244
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,7125 | 0,1425
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7125 | 0,1425
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,375 | 1,275
78 О | Прайс | Труба ВГП ГОСТ 3262-75 Ду32 | м. |  | 20
ЗИП | [9 empty] | ЗИП
79 О | Прайс | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | шт. |  | 8
80 О | Прайс | Извещатель пожарный дымовой с встроенным изолятором короткого замыкания | шт. |  | 5
81 О | Прайс | Извещатель пожарный ручной адресный | шт. |  | 2
Заказчик: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)