## АБК_ЭОМ - Локальная ресурсная в
|  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12-АБК.ЭОМ
(локальная смета)
| на | «Реконструкция М-10. АБК.Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение.ЭОМ.», Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  |  | «Реконструкция М-10. АБК.Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение.ЭОМ.», Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: Ведомость объемов работ | [6 empty] | Основание: Ведомость объемов работ
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Щитовое оборудование | [8 empty] | Раздел 1. Щитовое оборудование
1 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит. Монтаж ЩО №1,ЩО№2,ЩО№3 | шт |  | 3
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 10,6605
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 0,35625 | 1,06875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,1125 | 0,3375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,1125 | 0,3375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1,14375 | 3,43125
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 0,35625 | 1,06875
2 | Прайс | ЩО1 | шт |  | 1
3 | Прайс | ЩО2 | шт |  | 1
4 | Прайс | ЩО3 | шт |  | 1
5 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 4
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 14,214
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35625 | 1,425
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,45
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,45
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14375 | 4,575
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35625 | 1,425
6 | Прайс | ЩР-СКС | шт |  | 1
7 | Прайс | АВТД №1,2,3 | шт |  | 3
8 | ФЕРм08-03-572-08 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 3,5535
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,16875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,16875
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,88125 | 0,88125
9 | Прайс | ЩАО | шт |  | 1
10 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,77675 | 1,77675
11 | Прайс | Блок дистанц.тестирования и управления свет. приборами авар.освещения | шт |  | 1
12 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм/применит. Монтаж ЩР№1, ЩВ | шт |  | 2
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 7,107
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35625 | 0,7125
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,225
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,225
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14375 | 2,2875
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35625 | 0,7125
13 | Прайс | ЩР№1 | шт |  | 1
14 | Прайс | ЩВ | шт |  | 1
15 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/применит.Монтаж ЩСК, АВР | шт |  | 3
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 10,6605
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,50625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,50625
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,2375 | 3,7125
16 | Прайс | ЩСК | шт |  | 2
17 | Прайс | АВР | шт |  | 1
18 | ФЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5/применит. Монтаж УК-ВК | шт |  | 9
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5) | чел.-ч | 4,14 | 37,26
19 | Прайс | устройство коммутационное УК-УВ | шт |  | 9
20 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм/применит.Монтаж ЩГП | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 3,5535
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,16875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16875 | 0,16875
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,2375 | 1,2375
21 | Прайс | ЩГП | шт |  | 1
Щиты,шкафы управления вентиляционными установками | [9 empty] | Щиты,шкафы управления вентиляционными установками
22 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 16
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 56,856
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35625 | 5,7
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 1,8
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 1,8
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14375 | 18,3
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35625 | 5,7
23 | Прайс | ШУ-В5,ШУ-В7,ШУ-В8,ШУ-В12,ШУ-В15,ШУ-В16 | шт |  | 6
24 | Прайс | ШУ-В4,ШУ-В10,ШУ-В13 | шт |  | 3
25 | Прайс | ШУ-В1,ШУ-В2,ШУ-В6,ШУ-В9,ШУ-В14 | шт |  | 5
26 | Прайс | ШУ-В3,ШУ-В11 | шт |  | 2
27 | ФЕРм10-08-006-01 | Пульт или табло с количеством сигналов: до 5 | шт |  | 14
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) | чел.-ч | 6,9 | 96,6
28 | Прайс | Пульт дистанционного управления для систем без самозапуска | шт |  | 14
29 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 3
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 3,5535 | 10,6605
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35625 | 1,06875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,3375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1125 | 0,3375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14375 | 3,43125
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35625 | 1,06875
30 | Прайс | ЩМП-2-0 У2 | шт |  | 6
Раздел 2. Светотехническая продукция | [8 empty] | Раздел 2. Светотехническая продукция
31 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт |  | 2,34
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 226,32 | 529,5888
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,85625 | 4,343625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,85625 | 4,343625
32 | Прайс | Светодиодная панель 40Вт, 6500К, 3420Лм, IP40, 595×595×8 | шт |  | 234
33 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт |  | 234
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 16,0425 | 3753,945
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,75 | 175,5
34 | Прайс | Источник питания для ультратонкой панели |  |  | 234
35 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт |  | 17
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,77675 | 30,20475
36 | Прайс | Блок аварийного питания выносной для ультратонкой панели | шт |  | 17
37 | ФЕРм08-03-593-05 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный/применит. | 100 шт |  | 0,21
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 128,90925 | 27,0709425
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,95625 | 0,2008125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,95625 | 0,2008125
38 | Прайс | Светильник RKL LED 38 4000К 33Вт IP44 (WL 92711103RD) | шт |  | 21
39 | ФЕРм08-03-593-05 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный/применит. для влажных помещений | 100 шт |  | 0,38
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 128,90925 | 48,985515
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,95625 | 0,363375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,95625 | 0,363375
40 | Прайс | Светильник светодиодный 30Вт, IP54, 4000К, с драйвером | шт |  | 38
41 | ФЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными/применит. | шт |  | 6
| 1-4-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6) | чел.-ч | 3,22575 | 19,3545
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,225
| 91.06.09-001 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,25625 | 7,5375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,225
42 | Прайс | Светильник уличный, с энергосбережением, 150Вт, IP65 | шт |  | 6
43 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели/применит. | 100 шт |  | 0,52
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 135,516 | 70,46832
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 0,195
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 0,195
44 | Прайс | Светильники аварийного освещения (BS-UNIVERSAL-S1, BS-Meteoro-10-L1) | шт |  | 49
45 | Прайс | Светильники аварийного не постоянного типа | шт |  | 3
46 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт |  | 3
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 1,77675 | 5,33025
47 | Прайс | Блок аварийного питания в корпусе, IP30, 240×30×30 | шт |  | 3
48 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт |  | 3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 9,936 | 29,808
49 | Прайс | Фотореле | шт |  | 3
50 | ФЕРм08-03-594-16 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2/применит. | 100 шт |  | 0,07
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 164,22 | 11,4954
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,4625 | 0,102375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,4625 | 0,102375
51 | Прайс | Светильник: OWP/R ECO LED 595, 32 Вт, IP54, 4000 К, 3200 лм, встраиваемый | шт |  | 7
Раздел 3. Электроустановочные изделия | [8 empty] | Раздел 3. Электроустановочные изделия
52 | ФЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,39
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 44,436 | 17,33004
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,0219375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,014625
53 | Прайс | Одноклавишный выключатель при скрытой установке | шт |  | 39
54 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,28
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 45,264 | 12,67392
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,01575
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,0105
55 | Прайс | Двухклавишный выключатель при скрытой установке | шт |  | 25
56 | Прайс | Трехклавишный выключатель при скрытой установке | шт |  | 3
57 | ФЕРм08-03-591-07 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,06
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 45,41925 | 2,725155
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,003375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,00225
58 | Прайс | Переключатель одноклавишный, с/у управления освещением | шт |  | 6
59 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 1,61
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 52,578 | 84,65058
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,0905625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,060375
60 | Прайс | Розетка с з/к со шторками | шт |  | 45
61 | Прайс | Розетка 2-х местная, скрытой установки (белая) | шт |  | 70
62 | Прайс | Розетка 2-х местная, скрытой установки (серая) | шт |  | 46
63 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 449
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) | чел.-ч | 0,8625 | 387,2625
64 | Прайс | Коробка ответвительная | шт |  | 204
65 | Прайс | Коробка монтажная | шт |  | 189
66 | Прайс | Коробка огнестойкая | шт |  | 56
Раздел 4. Кабельные линии | [8 empty] | Раздел 4. Кабельные линии
Изделия для прокладки кабелей | [9 empty] | Изделия для прокладки кабелей
67 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 82,59
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) | чел.-ч | 26,22 | 2165,5098
68 | Прайс | Гофротруба ПВХ d=16мм | м |  | 6129,18
69 | Прайс | Гофротруба ПВХ d=40мм | м |  | 132,6
70 | Прайс | Гофротруба ПВХ d=32мм | м |  | 329,46
71 | Прайс | Гофротруба ПВХ d=25мм | м |  | 260,1
72 | Прайс | Гофротруба ПВХ d=20мм | м |  | 1527,96
73 | Прайс | Гофротруба ПВХ d=63мм | м |  | 44,88
74 | ФЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м |  | 0,7
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 57,27 | 40,089
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,2 | 0,84
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 0,84
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,6375 | 6,74625
75 | Прайс | Труба стальная d=32мм | м |  | 70
76 | ФЕРм08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 0,05
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 65,412 | 3,2706
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,36875 | 0,0684375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,36875 | 0,0684375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,6375 | 0,481875
77 | Прайс | Труба стальная d=50мм | м |  | 5
78 | ФЕРм08-02-407-13 | Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм/гильзы | 100 м |  | 0,025
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 71,898 | 1,79745
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,36875 | 0,0342188
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,36875 | 0,0342188
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,21875 | 0,2554688
79 | Прайс | Труба стальная d50мм, d60мм | м |  | 2,5
80 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт |  | 2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 0,6555 | 1,311
Кабели и провода | [9 empty] | Кабели и провода
81 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м |  | 75,75
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 7,74525 | 586,7026875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 1,4203125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 1,4203125
82 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-3×2,5 | м |  | 2875,38
83 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-3×1,5 | м |  | 2920,26
84 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-2×1,5 | м |  | 173,4
85 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-4×1,5 | м |  | 110,16
86 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-5×1,5 | м |  | 17,34
87 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-5×2,5 | м |  | 250,92
88 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-1×2,5 | м |  | 5,1
89 | Прайс | ВВГнг(А)-FRLS-0,66-3×1,5 | м |  | 652,8
90 | Прайс | ВВГнг(А)-FRLS-0,66-5×1,5 | м |  | 698,7
91 | Прайс | ВВГнг(А)-FRLS-0,66-5×2,5 | м |  | 22,44
92 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,62
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 9,29775 | 5,764605
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,02325
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,0375 | 0,02325
93 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-3×4 | м |  | 52,02
94 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-1×6 | м |  | 11,22
95 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 1,81
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 10,85025 | 19,6389525
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,1018125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,1018125
96 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-5×10 | м |  | 30,6
97 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-5×35 | м |  | 52,02
98 | Прайс | ВВГнг(А)-LS-0,66-5×16 | м |  | 61,2
99 | Прайс | ВВГнг(А)-FRLS-0,66-5×10 | м |  | 40,8
100 | ФЕРм08-02-147-02 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м |  | 3,23
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 21,252 | 68,64396
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 1,21125
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 5,4 | 17,442
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 5,4 | 17,442
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 1,21125
101 | Прайс | КВВГнг(А)-LS-0,66-52х1,0 | м |  | 329,46
102 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  | 2,05
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 16,008 | 32,8164
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 0,76875
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4,125 | 8,45625
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,125 | 8,45625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 0,76875
103 | Прайс | КВВГнг(А)-LS-0,66-4х1,0 | м |  | 209,1
104 | ФЕРм11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м |  | 0,245
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 15,99075 | 3,9177338
105 | Прайс | Провод медный одножильный ПВ-1×4 | м |  | 24,99
Раздел 5. Система уравнивания потенциалов | [8 empty] | Раздел 5. Система уравнивания потенциалов
106 | ФЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м |  | 449
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 78,1425 | 35085,9825
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 168,375
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 168,375
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,16875 | 1422,76875
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1,6125 | 724,0125
| 91.21.22-491 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 9,1875 | 4125,1875
107 | Прайс | ГЗШ (Шина медная 25х4) | шт |  | 1
108 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка |  | 1
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) | чел.-ч | 3,45 | 3,45
| 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля | маш.-ч | 0,6375 | 0,6375
109 | Прайс | Коробка уравнивания потенциалов | шт |  | 1
110 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м |  | 0,65
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 55,476 | 36,0594
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,0365625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,0365625
111 | Прайс | Провод медный одножильный ПВ-1×25 | м |  | 45,9
112 | Прайс | Провод медный одножильный ПВ-1×10 | м |  | 20,4
Раздел 6. Система заземления | [8 empty] | Раздел 6. Система заземления
Заземление ТП-37 | [9 empty] | Заземление ТП-37
113 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  | 0,0294
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) | чел.-ч | 483 | 14,2002
114 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0,0294
| 1-1-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5) | чел.-ч | 152,6625 | 4,4882775
115 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м |  | 0,08
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 24,84 | 1,9872
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 0,03
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 0,03
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,0625 | 0,405
116 | Прайс | Сталь полосовая 40х5мм | м |  | 8
117 | ФЕРм08-02-472-08 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м |  | 1,22
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 30,1875 | 36,82875
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1875 | 0,22875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1875 | 0,22875
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,4375 | 6,63375
118 | Прайс | Сталь круглая d8мм | м |  | 122
119 | ФЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм/применит.Монтаж конутра защитного заземления (3 заземлителеля) | 10 шт |  | 0,3
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 12,43725 | 3,731175
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,24375 | 0,073125
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,24375 | 0,073125
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,10625 | 1,231875
120 | Прайс | Сталь круглая d18мм | м |  | 9
121 | ФЕР34-02-054-02 | Устройство молниеотвода к опорам высотой: более 8,5 м/применит. | шт |  | 1
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 1,77675 | 1,77675
122 | ФССЦ-08.3.03.05-0020 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм | т |  | -0,00228
123 | Прайс | Активное молниезащитное устройство | шт |  | 1
124 | Прайс | Скоба опора для мачты | шт |  | 2
125 | Прайс | Защитный экран для токоотвода-труба стальная d20мм,L=3000 | шт |  | 1
126 | Прайс | Держатель защитного экрана | шт |  | 6
127 | Прайс | Держатель токоотвода | шт |  | 124
Заказчик: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)