## АБК_СКС_Реконструкция М-10 - Ло
|  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  | Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17-АБК.СКС
(локальная смета)
| на | «Реконструкция М-10. АБК.Структурированная кабельная сеть », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 |  |  |  |  | «Реконструкция М-10. АБК.Структурированная кабельная сеть », Капитальный ремонт здания М-10, на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: Ведомость объемов работ | [6 empty] | Основание: Ведомость объемов работ
№ пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж оборудования СКС | [8 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудования СКС
1 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм/применит.Монтаж шкафа сетевого 19" LINEA 42U (600x800мм) LE05-42U68-GM | шт |  | 1
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) | чел.-ч | 5,33025 | 5,33025
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,50625 | 0,50625
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,50625 | 0,50625
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,275 | 1,275
2 | Прайс | Шкаф сетевой 19" LINEA 42U (600x800мм) LE05-42U68-GM, кольцо кабельное 70х44мм. (компл. 4шт) CR05-7044 – 6 шт.;  комплект винтов-шайб-гаек (М6- 12мм) ITK-HP-28 – 1 шт.;  комплект проводов заземления ER12-656B – 1 шт. |  |  | 1
3 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг/применит.Монтаж вентиляторной панели с выключателем и термостатом FM05- 1U4TS-R в 19" шкаф сетевой | шт |  | 1
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 1,77675 | 1,77675
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,01875
4 | Прайс | Вентиляторная панель с выключателем и термостатом FM05- 1U4TS-R в 19" | шт. |  | 1
5 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт |  | 0,02
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 16,56 | 0,3312
6 | Прайс | Кабель электропитания 3х1,5 3м PC-C13C14-3M | шт. |  | 2
7 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг/применит.Монтаж патч-панели в 19" LINEA в 19" шкаф сетевой | шт |  | 4
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 1,77675 | 7,107
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,075
8 | Прайс | Монтаж патч-панели в 19" LINEA в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 4
9 | ФЕРм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/применит.Монтаж кабельного органайзера с крышкой 19" 1U CO05-1MCM в 19" шкаф сетевой | шт |  | 6
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0,12075 | 0,7245
10 | Прайс | Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U CO05-1MCM в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 6
11 | ФЕРм10-01-001-12 | Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/применит.Монтаж органайзера кабельного вертикального 75х12мм 42U CO05-07542- R в 19" шкаф сетевой | шт |  | 2
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 0,12075 | 0,2415
12 | Прайс | Органайзер кабельный вертикальный 75х12мм 42U CO05-07542- R в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 2
13 | ФЕРм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций/применит.Монтаж шины заземления 483х25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6 ER-12-325-M1 в 19" шкаф сетевой | 10 шт |  | 0,1
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 6,19275 | 0,619275
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,001875
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,001875
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,05 | 0,105
14 | Прайс | Шина заземления 483х25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6 ER-12-325-M1 | шт. |  | 1
15 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг/применит.Монтаж блока распределения питания (PDU) 19" с выключателем, Вых:8 Schuko, Вх:С14 R519SH8OPSHC14 в 19" шкаф сетевой | шт |  | 2
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 1,77675 | 3,5535
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,0375
16 | Прайс | Блок распределения питания (PDU) 19" с выключателем, Вых:8 Schuko, Вх:С14 R519SH8OPSHC14 в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 2
17 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг/применит.Монтаж 48 портового коммутатора LTV- 3S48G4S-MP в 19" | шт |  | 4
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 1,77675 | 7,107
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01875 | 0,075
18 | Прайс | Коммутатор, 48 портовый LTV- 3S48G4S-MP  модуль SFP LTV-SFP-RJ45-1G – 6 шт.; | шт. |  | 4
19 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания/применит. Монтаж бесперебойного питания SKAT- UPS 3000-RACK-ON-6x9-E в шкаф сетевой | шт |  | 1
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 16,0425 | 16,0425
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,75
20 | Прайс | Бесперебойный источник питания SKAT- UPS 3000-RACK-ON-6x9-E | шт. |  | 1
21 | ФЕРм11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг/применит. Монтаж батарейного блока SKAT BC 72/18S RACK в 19" шкаф сетевой | шт |  | 1
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 5,33025 | 5,33025
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,05625
22 | Прайс | Монтаж батарейного блока SKAT BC 72/18S RACK в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 1
23 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания/применит.Монтаж источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2x9-E в 19" шкаф сетевой | шт |  | 1
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) | чел.-ч | 16,0425 | 16,0425
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,75 | 0,75
24 | Прайс | Монтаж источника бесперебойного питания SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2x9-E в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 1
25 | ФЕРм11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг/применит. Монтаж батарейного блока SKAT BC 24/18S RACK в 19" шкаф сетевой | шт |  | 1
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) | чел.-ч | 5,33025 | 5,33025
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05625 | 0,05625
26 | Прайс | Монтаж батарейного блока SKAT BC 24/18S RACK в 19" шкаф сетевой | шт. |  | 1
Раздел 2. Монтаж кабеля и кабеленесущей системы | [8 empty] | Раздел 2. Монтаж кабеля и кабеленесущей системы
27 | ФЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки/применит. Установка с подключением патч-кордов UTP кат. 5е 0,5м в SFP LTV-SFP-RJ45-1G | шт |  | 3
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) | чел.-ч | 3,6225 | 10,8675
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,15 | 0,45
28 | Прайс | Установка с подключением патч-кордов UTP кат. 5е 0,5м в SFP LTV-SFP-RJ45-1G | шт. |  | 3
29 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником/применит.Монтаж коммутационных шнуров (патч- корд) кат.5е UTP 0,5м PC08-C5EFL-05M в 19" LINEA 24U | 100 шт |  | 1,7
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) | чел.-ч | 19,4925 | 33,13725
30 | Прайс | Монтаж коммутационных шнуров (патч- корд) кат.5е UTP 0,5м PC08-C5EFL-05M в 19" LINEA 24U | шт. |  | 170
31 | ФЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм/применит.Монтаж лотка перфорированного на высоте 2,3 метра. | т |  | 0,273
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 93,15 | 25,42995
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,34375 | 0,6398438
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,34375 | 0,6398438
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19,65 | 5,36445
32 | Прайс | Лоток перфорированный 150х80 L3000 | м |  | 126
33 | Прайс | крышка на лоток осн.150 L3000, толщ.1,2 мм – 126м | м |  | 126
34 | Прайс | ответвитель Т-образный горизонтальный 150х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт |  | 2
35 | Прайс | угол 90 горизонтальный 90° 150х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт |  | 6
36 | Прайс | крышка на угол 90 | шт |  | 6
37 | Прайс | Заглушка цельная ТС 150х80 | шт |  | 18
38 | Прайс | консоль универсальная осн. 200 мм | шт |  | 46
39 | Прайс | винт с крестообразным шлицем М6х10 | шт |  | 92
40 | Прайс | гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 | шт |  | 92
41 | Прайс | стандартный анкер с болтом М8 | шт |  | 92
42 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м |  | 1,4
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 28,10025 | 39,34035
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01875 | 0,02625
43 | Прайс | Кабель-канал 50-20 | м |  | 140
44 | Прайс | LM 50x20 Заглушка | шт |  | 18
45 | Прайс | AEM 50x20 Угол внешний | шт |  | 18
46 | Прайс | AIM 50x20 Угол внутренний | шт |  | 18
47 | Прайс | IM 50x20 Тройник | шт |  | 4
48 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м |  | 0,55
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) | чел.-ч | 31,72275 | 17,4475125
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01875 | 0,0103125
49 | Прайс | Кабель-канал 60-40 | м |  | 55
50 | Прайс | LAN 60x40 Заглушка | шт |  | 4
51 | Прайс | NEA 60х40 Угол внешний | шт |  | 4
52 | Прайс | NIA 60х40 Угол внутренний | шт |  | 4
53 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  | 13,8
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 17,112 | 236,1456
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 5,175
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4,5 | 62,1
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,5 | 62,1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 5,175
54 | Прайс | Кабель PVCLSнг(А)-LS 4x2x0,52мм | м |  | 1407,6
55 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  | 5
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 17,112 | 85,56
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 1,875
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4,5 | 22,5
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,5 | 22,5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 1,875
56 | Прайс | Кабель PVCLSнг(А)-LS 4x2x0,52мм | м |  | 500
57 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг/применит.Укладка кабеля PVCLSнг(А)-LS 4x2x0,52мм в перфорированный лоток | 100 м |  | 65,42
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) | чел.-ч | 16,008 | 1047,24336
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,375 | 24,5325
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 4,125 | 269,8575
| 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,125 | 269,8575
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,375 | 24,5325
58 | Прайс | Кабель PVCLSнг(А)-LS 4x2x0,52мм | м |  | 6672,84
59 | ФЕРм11-04-024-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт./применит.Установка компьютерной .розетки RJ45 кат.5e, 8P8C, Viva, белая, 1мод (встраиваемая в настенный кабель-канал) | шт |  | 170
| 1-4-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6) | чел.-ч | 5,33025 | 906,1425
60 | Прайс | Компьютерная розетка RJ45 кат.5e, 8P8C, Viva, белая, 1мод (встраиваемая в настенный кабель-канал) | шт. |  | 170
Заказчик: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Составил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ____________________________
(должность, подпись, расшифровка)