## КМ3.ЛС - Отчет о расходе матери
Производство аммиака и карбамида | [8 empty] | Производство аммиака и карбамида
(наименование стройки)
ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ
(списание материалов)
на | Конструкции металлические. Конструкции площадок обслуживания оборудования, опоры под трубопроводы, 03.06.010 А11.100 Дожимная компрессорная станция природного газа | [8 empty] | Конструкции металлические. Конструкции площадок обслуживания оборудования, опоры под трубопроводы, 03.06.010 А11.100 Дожимная компрессорная станция природного газа
| Основание: | E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-КМ2_0_0_RU_IFR | [8 empty] | E230-0002-8000603028-РД-01-03.06.010-КМ2_0_0_RU_IFR
№ п/п | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Расход ресурсов
|  |  |  | по норме | факти- ческое | эконо- мия | пере- расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Ресурсы подрядчика | [11 empty] | Ресурсы подрядчика
Трудозатраты | [12 empty] | Трудозатраты
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 406.7024 |  |  |  | 1
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 118.6806 |  |  |  | 1
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 64.0457 |  |  |  | 1
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.-ч | 111.6176 |  |  |  | 1
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.-ч | 2162.3634 |  |  |  | 1
| 1-5-3 | Затраты труда рабочих (ср 5,3) | чел.-ч | 13750.2843 |  |  |  | 1
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 525.4908 |  |  |  | 1
Машины и механизмы | [12 empty] | Машины и механизмы
| 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.час | 0.25921 |  |  |  | 1
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 493.615 |  |  |  | 1
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 20.1813 |  |  |  | 1
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.час | 3.1846 |  |  |  | 1
| 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0.52282 |  |  |  | 1
| 91.06.05-011 | Погрузчики, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.39212 |  |  |  | 1
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 1.243 |  |  |  | 1
| 91.14.04-001 | Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т | маш.час | 9.8002 |  |  |  | 1
| 91.14.05-011 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.час | 9.8002 |  |  |  | 1
| 91.17.01-002 | Выпрямители сварочные однопостовые номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 1661.9217 |  |  |  | 1
| 91.17.02-033 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш.час | 7946.9324 |  |  |  | 1
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 6.221 |  |  |  | 1
| 91.17.04-051 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.час | 486.8479 |  |  |  | 1
| 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 31.8088 |  |  |  | 1
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 25.749 |  |  |  | 1
| 91.21.02-001 | Аппараты высокого давления | маш.час | 300.6228 |  |  |  | 1
| 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.час | 131.0119 |  |  |  | 1
Материалы | [12 empty] | Материалы
| 01.3.01.03-0011 | Контакт керосиновый | т | 1.9094 |  |  |  | 1
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 4.4114 |  |  |  | 1
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.3202 |  |  |  | 1
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм | кг | 12.88 |  |  |  | 1
| 01.7.11.07-0183 | Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 3 мм | т | 0.35737 |  |  |  | 1
| 01.7.11.07-0184 | Электроды с основным покрытием Э50А, диаметр 4 мм | т | 0.11821 |  |  |  | 1
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 3.22e-05 |  |  |  | 1
| 01.7.17.06-0092 | Круг отрезной, размер 230х3х22 мм | шт | 52.7808 |  |  |  | 1
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный, размер 230х5х22 мм | шт | 93.466 |  |  |  | 1
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 56.8285 |  |  |  | 1
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый пропитанный | т | 0.000322 |  |  |  | 1
| 07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.00322 |  |  |  | 1
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.060214 |  |  |  | 1
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 9.66e-05 |  |  |  | 1
| 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 | т | 0.0062468 |  |  |  | 1
| 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I | м3 | 0.0033166 |  |  |  | 1
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0009982 |  |  |  | 1
| 14.5.09.04-0111 | Отвердитель № 1 | т | 0.0045463 |  |  |  | 1
| 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 | т | 0.022731 |  |  |  | 1
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | кг | 13.2977 |  |  |  | 1
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит | кг | 363.7024 |  |  |  | 1
| ЕХ.07.2.07.12-0031.03 | Металлоконструкции заводской готовности с АКЗ | т | 30.71 |  |  |  | 1
| ФССЦ-01.7.15.01-0004 | Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне (Применительно к: Hilti HST М16х165) | т | 0.00552 |  |  |  | 1
| ФССЦ-01.7.17.08-0001 | Купрошлак | т | 26.709 |  |  |  | 1
| ФССЦ-01.7.17.09-1016 | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 16х340 мм | шт | 2.4 |  |  |  | 1
| ФССЦ-14.4.01.09-0421 | Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная цинконаполненная ЭП- 057 (ТУ 2312-023-76044141-10) (Применительно к: Ecomast E Zn, слой 70мкм) | кг | 289.8254 |  |  |  | 1
| ФССЦ-14.4.04.10-1010 | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная (Применительно к: Ecomast PU 74, слой 50мкм) | кг | 128.4324 |  |  |  | 1
| ФССЦ-14.4.04.12-0016 | Эмаль эпоксидная: ЭП-1527 "Ветокор-102" двухкомпонентная (Применительно к: ECOMAST E 280, слой 200мкм) | кг | 405.7555 |  |  |  | 1
Удаленные и замененные ресурсы | [11 empty] | Удаленные и замененные ресурсы
Материалы | [12 empty] | Материалы
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 261.4111 |  |  |  | 1
| 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинкнаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 371.6584 |  |  |  | 1
| 14.4.04.12-0011 | Эмаль эпоксидная ЭП-733, зеленая | т | 0.11366 |  |  |  | 1
Заказчик:__________________________________ЕвроХим-Северо-Запад-2
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил:__________________________________Галеева С.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:__________________________________Аксенова Е.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Шифр затрат:__________________________________М
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]