	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Трансбордер цеха №8. Силовое электрооборудование» 
02-01-01 ЭМ2  на сумму 1 000 545,23  руб.
	

	Дата
	18.10.2023г.

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	1
	Не корректно применена расценка, вид работ не соответствует вор, не указано из чего именно состоят слои пола, про бетон или ж/б речи нет, указать демонтаж согласно конструктива пола (по результатам обследования) при наличие железобетонного слоя пола применить расценку ФЕР29-02-027-01, остальное согласно конструктива
	
	
	

	2 
	2
	Откорректировать объем с учётом замечаний по п.1
	
	
	

	3 
	3
	Приложить КП
	
	
	

	4 
	6
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-01-001-16
	
	
	

	5 
	7,8
	Откорректировать объем , согласно норме в замененной расценке
	
	
	

	6 
	9
	Применить коэфф. на заготовки на стержни
	ТЧ ФССЦ табл.1 прил.11 ; лист 8 прим.2
	
	

	7 
	14
	Корректировать текст расценки нельзя, применить коэф. за2 раза 
	ВОР п.10
	
	

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
