	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации

Объект: «Трансбордер цеха №8. Силовое электрооборудование» 

05-01-01 ПЖ  на сумму 1 775 383,92  руб.

	

	Дата
	17.10.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	ответы

	1 
	
	Перечень и порядок работ в ВОР должен соответствовать перечню и порядку работ в смете
	П.3.1.2.2 инструкции АО ТМХ
	
	откорректировано

	2 
	2
	Обосновать категорию рельс
	
	
	Категория 1

	3 
	4
	Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-25.1.03.01-0011
	См.спецификацию п.1.3
	
	откорректировано

	4 
	5
	Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-25.1.04.02-0023
	См.спецификацию п.1.4
	
	откорректировано

	5 
	6
	Объем не соответствует проекту, не корректно принята расценка, изделия соединительные и закладные детали разные вещи, заменить на ФЕР09-01-002-04
	
	
	откорректировано

	6 
	9
	Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-06-001-04 прим.
	
	
	откорректировано

	Исполнитель:
	Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
