	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: « Ж/д пути от цеха  217 до обкатной линии с удлинением трансбордера,  расположенные по адресу: Московская область,г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» 
Смета 04-05-03. Контактная сеть. (132-23-КС)  на сумму 1 131 596,05р.
	

	Дата
	07.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Ответ
	

	1 
	
	Корректировка стоимости сметы в части индексов (каких и на какой период) будет после подписания Договора.
	
	
	

	2 
	
	В настройках Гранд-сметы – свойства- внести правильный номер сметы и наименование работ.
	
	
	

	3 
	
	Обосновать применение коэф. по приказу от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3, (стесненные условия). Обосновать в ПОСе либо в общих указаниях к проекту.
	
	
	

	4 
	
	Не обосновано применены коэф. по Приказу от 04.08.2020 № 421/пр п.58б , см. п. 59,60 методики опр. сметной стоимости ... https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=431766
	
	
	

	5 
	
	Согласно п.3.3.1.4. инструкции АО «ТМХ» сметы составляются базисно-индексным методом без лимитированных затрат и НДС.
	
	
	

	6 
	
	Предоставить ВОР.

	
	
	

	7 
	1-3
	п.1-3 – обосновать объемы работ.(Земляные работы указать в ВР)

	
	
	

	8 
	4
	П.4- Согласовать с Заказчиком расстояние для вывоза грунта 25км..

	
	
	

	9 
	5
	П.5 - Нет подтверждения текущей  цены и договора на утилизацию.

	
	
	

	10 
	
	Раздел 2 «Контактная сеть» не доделан.

	
	
	

	11 
	6
	П.6 – согласно п.4 листа 1 установка фундаментов производится преимущественно методом вибропогружения. Согласовать метод работ,указать в ВР.

	
	
	

	12 
	7
	П.7 - Нет подтверждения текущей  цены ТСА-4,5-100, КАЦ и письма заказчика. 

	
	
	

	13 
	8
	П.8 – вес метал.стойки 519кг.  Заменить ФЕР28-02-013-07  на ФЕР28-02-013-05.

	
	
	

	14 
	9
	П.9 - Нет подтверждения текущей  цены МШК, нет КАЦ и письма заказчика.

	
	
	

	15 
	10
	1П.10 – обосновать применение расценки.

	
	
	

	16 
	11,13
	П.11, п.13 - Нет подтверждения текущей  цены опоры и кронштейна, нет КАЦ и письма заказчика.

	
	
	

	17 
	14,15
	П.14-15 – не внесена стоимость.

	
	
	

	18 
	16-24
	П.16-24- исключить.

	
	
	

	19 
	
	В смете не учтены:
-  перенавешивание контактных проводов,
- крепление консолей к опорам,
- регулировка высоты подвеса провода.
 - заземление опор,
- установка знаков.
Указать в ВР
	
	
	

	





Исполнитель:
	
Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.

Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


                                                                                           

