Перечень пересечений, реконструируемых систем и соответствующих технических условий по титулу «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» (Инв.№132-23):
	№
	Наименование пересечения или системы
	Наличие ТУ на коммуникацию или систему
	Предварительное решение
	Примечание
(точки в ТУ)

	Чередование – от трансбордера ц.217

	1
	водопровод 
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 1
	На основании ТУ
	т.т. 1-2-3-4-5-6

	2
	ливневая канализация бет.600
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 2
	На основании ТУ
	т.т.11-13

	3
	ливневая канализация бет.600
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 2
	На основании ТУ
	т.т.11-12

	4
	хб канализация  
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 2, 4
	На основании ТУ
	т.т.26-27-28

	5
	ливневая канализация бет.600
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 2
(ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22–аннул.)
	На основании ТУ
	т.т.9-10

	6
	кабели ВН 6 кВ
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 2
	На основании ТУ
	т.т.14-15

	7
	ливневая канализация бет.1000
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 2
(ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22–аннул.)
	На основании ТУ
	т.т.7-8

	8
	теплосеть
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 3
	Перпендикулярно оси трассы по центру усиленного перехода в соответствии с решениями ГТМ
	т.т.22-23

	9
	трубопроводы эстакады вдоль реки
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 3
	Демонтаж
	т.т.20-21

	10
	трубопроводы эстакады между депо и складом
	ТУ на вынос сетей от 28.03.23
Приложение 3
	Демонтаж
	т.т.24-25



