
	№
	Наименование пересечения или системы
	Наличие ТУ на коммуникацию или систему
	Предварительное решение
	Примечание
(точки в ТУ)

	По титулу «Ж/д пути от цеха № 217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
Чередование – от трансбордера ц.217 (Инв.№132)

	31
	Водопровод ст.300
	Отсутствует
	
	

	32
	ливневая канализация бет.600
	Отсутствует
	
	

	33
	ливневая канализация бет.600
	ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22
	На основании ТУ
	Точек нет – по координатам

	34
	кабели ВН 6 кВ
	Отсутствует
	В земле, защита гильзой
	

	35
	водопровод ст.200
	Отсутствует
	
	

	36
	ливневая канализация бет.1000
	ТУ №03/2.1-10-310 от 22.12.22
	На основании ТУ
	Точек нет – по координатам

	37
	водопровод ст.250
	Отсутствует
	
	

	38
	теплосеть
	Отсутствует
	Перпендикулярно оси трассы по центру усиленного перехода в соответствии с решениями ГТМ
	

	39
	трубопроводы эстакады вдоль реки
	Отсутствует 
	Демонтаж
	

	40
	трубопроводы эстакады между депо и складом
	Отсутствует 
	
	




