Приложение № 1

к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ

№ _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.

Ведомость объемов работ

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу:

Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».

Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ"

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтаж железобетонного мазутопровода |  |  |  |  |
|  |  | Разбивка железобетонного мазутопровода экскаватором с гидромолотом | м3 | 107,6 |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора экскаватором | т | 269 |  | V = 107,6 х 2,5 =269 т. |
|  |  | Перевозка и утилизация строительного мусора на полигон, расстояние 30км | т/м3 | 269/107,6 |  |  |
|  |  | # Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | # Разработка грунта экскаватором с погрузкой на самосвалы | м3 | 418,5 |  |  |
|  |  | Перевозка грунта на полигон для утилизации, расстояние 30км | м3 | 418,5 |  |  |

Примечания:

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненные условия для складирования материалов;

- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта

Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве

Представители: ___________________________