Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 6 от «18» декабря 2023г

к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от «03» июля 2023г

Ведомость объемов работ

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Демонтаж железобетонного мазутопровода |  |  |  |  |
|  |  | Разбивка железобетонного мазутопровода экскаватором с гидромолотом | м3 | 210,0 |  |  |
|  |  | Погрузка строительного мусора экскаватором | т | 420,0 |  | V = 210 х 2,5 х 0,8 = 420 т. |
|  |  | Погрузка строительного мусора вручную | т | 105,0 |  | V = 210 х 2,5 х 0,2 = 105 т. |
|  |  | Перевозка и утилизация строительного мусора на полигон, расстояние 30км | м3 | 210,0 |  |  |
|  |  | # Земляные работы |  |  |  |  |
|  |  | # Разработка грунта экскаватором с погрузкой на самосвалы | м3 | 420,0 |  |  |
|  |  | Перевозка грунта на полигон для утилизации, расстояние 30км | м3 | 420,0 |  |  |

| Заказчик | Генеральный подрядчик |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» _______________________ А.Б. Степнов м.п. | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» _______________________ Ю.Ф. Кесслер м.п. |