| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4» Контактная сеть обкаточных путей. на сумму 10 166 742,28 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | __.__.2024 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | Исключить повышающий коэффициент, на доп.соглашения он не распространяется. |  |  |  | В соответствии с Договором. |  |  |
|  |  | Исключить непредвиденные расходы , работы уже выполнены. |  | П.3.1.16.3. |  | откорректировано |  |  |
|  | 4 | Исключить К=1,15 на данный сборник не распространяется |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  |  | Для материалов стоимость которых превышает 40 000 руб. предоставить КАЦ с прилагаемыми документами- 3 прайса |  |  |  | КП приложено |  |  |
|  | 7,11 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР28-02-023-04 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 8,12 | Исключить, не использовалось |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 9 | Цена выше рыночной |  | https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd-fundament/2/obj/15/ |  | КП приложено |  |  |
|  | 18 | Цена выше рыночной |  | https://опора-лэп.рф/price-opori-ks-zhd/ |  | КП приложено |  |  |
|  | 19 | Исключить, учтено в монтаже опор (2 знака на опору) |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 21-24 | В ВОРе расшифровать состав комплекта |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 22 | Исключить из расценки ФССЦ-01.7.06.03-0024 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 30 | Указать в ВОРе марку хомута (п.18 ВОР) |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 31,32,60,55 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм20-02-002-23; 61,57,56 перенести к заменяемой расценке |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 33 | Исключить, работы не выполнялись, по сути эта расценка включает в себя всю демонтажную и монтажную часть сметы. Задвоение работ п.1,2 и весь монтаж обратно. |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 36 | Цена выше рыночной |  | https://k-ps.ru/agg/product/provoda-neizolirovannyie/dlya-vozdushnyix-linij-elektroperedach/m/33969/798/ |  | КП приложено |  |  |
|  | 47 | Исключить, учтено в п.46 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 37,43 | Заменить на ФССЦ-08.3.03.02-1006 |  | П.3.1.7.1. инструкции АО ТМХ |  | откорректировано |  |  |
|  | 40 | Не понятно примечание, для чего есть же ФЕРм20-02-001-04 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 42 | Цена выше рыночной |  | https://kabel-s.ru/catalog/mf/mf-100/ |  | КП приложено |  |  |
|  | 55,60 | Изоляторы учтены в работе ФЕРм20-02-002-23; исключить |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 39 | Цена выше рыночной |  | https://xcabel.ru/products/m-95 |  | КП приложено |  |  |
|  | 56,57,59 | Цена завышена, проверил коммерческий отдел |  |  |  | КП приложено |  |  |
|  | 58 | Исключить, работа учтена в п.45,46 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 49,51,53 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм20-02-023-05, п.52,50,54 перенести к работе. |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 59 | Перенести к анкеровке п.45,46 |  |  |  | откорректировано |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.