| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Устройство ограждения АС1» на сумму 2 547 163,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 21.03.2024 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  |  | Обоснование | ответы |  |  |
|  |  | Исключить повышающий договорной коэффициент, к доп.работам он не имеет отношения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты на временные здания и сооружения применить п.4 прил.1 к приказу 332/пр. 2,8 с применением к=0,8 (п.25 №332/пр) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К нормам на производство работ в зимнее время применить К=0,8 п.20 №325/пр |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 | Исключить объем на ограждение, учтено в п.7, оставить только для ворот |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 3 | Исключить, учтено в п.2 |  |  |  | Согласно ВОР, уплотнение производить пневматическими трамбовками, расценкой ФЕР01-02-061-02 не учтен данный механизм. |  |  |
|  | 8 | Заменить на ФССЦ-05.1.05.15-0019 Объем 0,253*35=8,9 м3 |  |  | П. 3.1.7.1. инструкции АО ТМХ | откорректировано |  |  |
|  | 9 | Заменить на ФССЦ-05.1.07.13-0009 |  |  | П. 3.1.7.1. инструкции АО ТМХ | откорректировано |  |  |
|  | 11,32 | Не корректно применена расценка, применить согласно ТЧ, мастика холодного применения |  |  | ТЧ п.1.8.22 | откорректировано |  |  |
|  |  | В ВОРе указать верные ссылки на листы проекта |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  |  | П.8 ВОР объем не соответствует формуле , следствие объем в смете не соответствует ВОРу |  |  |  | Объем изменен |  |  |
|  | 17,18,19 | Исключить, учтено коэф. к монтажу стоек |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 22 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР09-08-001-03, с К=1,1 (Прил.9.3 п.2) +ФЕР09-04-011-01 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 24 | Не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-07.2.07.11-0021 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 25,26, 27,28 | Исключить, ворота уже готовые и окрашены, откорректировать ВОР, ворота -готовые изделия или исключить п.23 |  |  | См.КП | откорректировано |  |  |
|  | 37 | Прил.8.1 п.3.1 К=0,9 |  |  |  | откорректировано |  |  |
|  | 39 | Не применен коэф. на уклон (10+15)/2=12,5 мм 12,5-20=-7,5 мм/5=-1,5 |  |  |  | откорректировано | 1 546 571,6 |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.