| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4 06-03-02 АС4" на сумму 3 384 444,47 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2024 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание | ответ |  |
|  |  | Исключить повышающий коэффициент 1,0514 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 11 | На существующие конструкции учесть второй слой нанесения грунт-эмали. |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 12 | Не корректно посчитана толщина подливки, 0,39 м3/3,9м2=0,1 м =10 см=100 мм, в смете 20 мм |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 13,14 | Объем бетона не соответствует ВОР |  |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.