| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 05-04-02 АС 2 на сумму 1 567 416,02 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 22.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание | ответы |  |
|  | 4 | Исключить не обосновано проектом |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 6 | Исключить, учтено в п.2 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 8 | Не корректно внесена формула расчета |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  |  | ВР лист 1 п.17 не учтено уплотнение |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 26,27 | Применить коэф. на утолщенный кирпич |  |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.