Смета 02-02-03 АС3 Восстановительные работы на сумму 6 291 781,80 руб.

|  | Согласно договора строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023г п.2.1 сметная документация составляется в ФЕР (2020г) …. С пересчетом в текущий уровень цен путем применения индексов изменения сметной … Московской области … действующих на момент подписания Договора. В связи с вышеизложенным пересчитать сметы на 2 кв. 2023г (24756-ИФ/09 от 02.05.2023 прочие объекты ЗП-44,77; МАТ-8,16; ЭМ- 13,24) | У нас Договор на выполнение проектных работ № ______ от __________ |
| --- | --- | --- |
|  | Обосновать применение коэфф. по Приказу от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3, стесненные условия, обосновать в ПОСе. | В ПОС будут внесены изменения. По факту производства работ на действующем предприятии. |
|  | П.1, 2,7 не корректно применена расценка лист 1 ОУ п.10 – песок – 1 группа грунтов, объем грунта поделить на разработанный в отвал и разработанный с погрузкой (87,3-11,6=75,7 м3 в отвал, 11,6м3 с погрузкой ФЕР01-01-013-07) | Замечание принято |
|  | П.3,4 исключить, не обоснована проектом | П. 3 исключён |
|  | П.5 не корректно применена расценка, согласно ВОР лист1 п.4 вывоз грунта на 1 км, заменить на расстояние по проекту. | Предоставленное КП предусматривает вывоз на 30км. |
|  | П.6 подтвердить стоимость (предоставить договор на утилизацию грунта) | Для КиК |
|  | Желательно ед. изм. округлять до разумных пределов, миллиграммы арматуры и бетона никто актировать не будет | Замечание принято |
|  | П.7 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР01-01-033-01, менять текст расценки запрещено методикой составления смет и инструкцией АО «ТМХ» | Госэкспертиза разрешает менять текст расценки согласно выполняемым работам дополняя впереди текста «Применительно» |
|  | П.12,21,102,112,46 не учтена надбавка на W6 | Водонепроницаемость не имеет особого значения при использовании смеси в гражданском строительстве. Другое дело, если раствор применяют в сооружении волнорезов, мостовых опор и других конструкций, находящихся в контакте с водой. В такой ситуации требуется влагостойкий бетон, что значит его показатели выше W10. |
|  | П.14,103,113,75 не применен коэффициент на арматурные заготовки ТЧ прил.11 | Замечание принято |
|  | П.15, нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», объем разделить на анкерные болты и закладные детали | Замечание принято |
|  | П.18,19 объем не соответствует спецификации (лист 2 п.30), и ВОРу (ВР2 лист 2 п.18) | Замечания учтены согласно проекту |
|  | Не учтены работы по изготовлению арматурных каркасов | Замечание принято |
|  | П.29 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР46-01-008-01 | Замечание принято |
|  | ВР2 лист 2 п.19 не учтен в смете | ## Требования по СНиП к гидроизоляции фундаментов: Очистка фундаментов от пыли и грязи с использованием ветоши или других инструментов. Дополнительных трудозатрат данные работы не требуют. ## Но в данном случае применена расценка 46-08-044-02 |
|  | П.27 не корректно посчитан объем рассчитать согласно технологии применения химических анкеров https://www.roofcom.ru/kalkulyator-rashoda-himicheskogo-ankera/ , там еле на 5 шт по 300 мл дотягивается | При расчёте по вашей таблице получается 7 картриджей объёмом 300мл |
|  | Лист 1 прим. 4 не учтена грунтовка | Замечания учтены согласно проекту |
|  | П.31 применить коэфф. Прил.9.3 п.2 | Замечания учтены согласно проекту |
|  | П.31 не корректно применена расценка, здание не одноэтажное, заменить на ФЕР09-03-002-10, на металл марки стали С345 применить коэф. Прил.9.1 п.2 | ФЕР09-03-002-01 одноэтажных и многоэтажных зданий, но применю вашу – она дороже |
|  | П.32 не корректно применена расценка, заменить на ФССЦ-07.2.07.12-0021 3,18 тн/4 колонны=0,795 тн | Произведён перерасчёт на основании Спецификации металлопроката |
|  | П.38 нет подтверждения стоимости материала см. инструкция АО «ТМХ», и исключить стоимость болтов и гаек из расценки на монтаж металлоконструкций, так же см. лист 1 указания по болтовым соединениям. П.1 |  |
|  | П.37 исключить, работа учтена в монтаже металлоконструкций | См. Тех.часть Сборника 9 |
|  | П.82 обосновать объем, см. проект лист 10 , лист6 п.50 ВР | Замечания учтены согласно проекту |
|  | П.83 обосновать расход 10% | Расход 10% исключён |
|  | П.86,87 исключить, работа учтена при монтаже сэндвич-панелей | ? |
|  | П.85, заменить на ФССЦ-12.2.05.10-0001, марка мин. ваты не обоснована проектом | Позиция откорректирована |
|  | П.84,88 не корректно применена расценка, заменить на ФЕРр53-21-2 прим | Позиция откорректирована |
|  | П.90 нет подтверждения цены | Предоставить отделу снабжения |
|  | П.96,100,110,105 нет подтверждения цены, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777, учесть норму расхода | Предоставить отделу снабжения |
|  | П.97, 106 не корректно применена расценка, исключить К=2, расценка предусматривает толщину покрытия 24 см, в проекте 5 см, заменить на ФЕР27-07-001-01, с корректировкой на толщину ФЕР27-07-001-02 | Позиция откорректирована |
|  | П.98,108 не корректен объем, см. ВР1 лист7 п.60,67 | Объём согласно ВР |
|  | П.91 не корректно применена расценка, см. ОУ грунт 1 группы (песок) | Позиция откорректирована |
|  | П.92 не корректно применена расценка заменить на ФЕР01-02-060-01 | Замечания учтены согласно проекту |
|  | П.93 не корректно рассчитан объем, см. лист 1 ОУ п.10 плотность грунта 1,7 | Проектировщиками ранее принимался коэфф. 1,6. Применю ваш. |
|  | П.107 исключить, не обосновано проектом | Позиция откорректирована |
|  | П.115,127 согласно технологии обеспыливать необходимо перед нанесением каждого слоя (добавить К=2) | Позиция откорректирована |
|  | П.116,128 исключить не обосновано проектом | Согласно технологии производства работ при антикоррозийной защите |
|  | П.118 расход эмали согласно проекту 1,4 кг | Позиция откорректирована |
|  | П.119 не подтверждено проектом, уточнить как производится очистка | Позиция откорректирована |
|  | П.120 учтена толщина слоя 20 мм, в проекте 15 мм, откорректировать ФЕР46-08-004-07 | Позиция откорректирована |
|  | П.124, не корректен объем см. лист 9 п.84, заменить на ФССЦ-14.3.01.01-0001 | Позиция откорректирована |
|  | П.121 не корректен объем, см. лист 9 п.85, заменить на ФССЦ-04.3.02.04-0301 | Позиция откорректирована |
|  | П.122 обосновать объем на приготовление 1 м3смеси необходимо 2000 кг сухой смеси, у Вас 213 кг, почему смеси 6,8 м3? https://emaco-msk.ru/consolit-bars-113 | Позиция откорректирована |
|  | П.123 не корректно применена расценка заменить на прямую см.лист 9 п.86 ФЕР15-04-005-02 | Позиция откорректирована |
|  | П.125 не корректен объем см. лист9 п.86, заменить на ФССЦ-14.3.02.01-1022 | ФССЦ-14.3.02.01-0221 Краска водоэмульсионная |
|  | П.117,129,131,136 нарушен п.3.3.1.10 2) инструкции АО «ТМХ», привести в соответствие | Это внутренняя инструкция предприятия |
|  | П.130 расход не соответствует проекту, см. лист 9 п.91 | Позиция откорректирована |
|  | Лист 4 п.34 ВР1 работа не учтена | Позиция откорректирована |
|  | П.132 уточнить материал у проектировщиков, согласно разрезу изоспан В лист 10 разрез 3-3 | Позиция откорректирована |
|  | П.135 объем не соответствует проекту см.лист 2 п.7,8 спецификации | Позиция откорректирована |
|  | П.137 не обосновано проектом, заменить на проектный материал | Позиция откорректирована |
|  | П.138,139 объем не соответствует проекту, см. ВР1 лист 5 п.38,39,40 | Позиция откорректирована |
|  | П.140 объем не соответствует проекту см.лист 5 ВР1 п.39 | Позиция откорректирована |
|  | Не учтено армирование стяжки | Позиция откорректирована |
|  | П.142 не корректно применена расценка, заменить на прямую ФЕР12-01-002-09 | Позиция откорректирована |
|  | П.143 материал не соответствует проекту, применить согласно проекту Унифлекс | Корректировка проекта |
|  | П.141 исключить из состава битумную эмульсию, и добавить праймер битумный ФССЦ-01.2.03.05-0011, объем не соответствует проекту, см. лист 5 ВР1 п.40 | Позиция откорректирована |
|  | П.148 исключить оцинкованную сталь, добавить ФССЦ-07.2.07.13-0061 фс1, фс4 работа учтена в примыканиях | Позиция откорректирована |
|  | П.146 не корректно применена расценка см. лист 10 узел В (один фартук) слои наплавляемые, заменить на ФЕР12-01-004-05, не корректно рассчитан объем, ед.изм. м.п., исключить сталь, добавить ФС4 | Позиция откорректирована |
|  | П.147 не верен объем, материал взять по проекту | Позиция откорректирована |
|  | П.149 исключить, не обосновано проектом, герметик включен в состав работ п устройству примыканий | Позиция откорректирована |
|  | П.144 исключить, материал перенести у расценке по устройству примыканий, и из расценки удалить раствор, бортик делается не из бетона, а из мин.ваты | Позиция откорректирована |
|  | Лист 3 ВР1 п.27 не учтен в смете | Проект откорректирован, позиция добавлена |
|  | П.53 исключить, работы включены при монтаже сэндвич-панелей, материал перенести в расценке на монтаж панелей | Металлическое обрамление цоколя выполняется независимо от устройства фасада. |
|  | П.54 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР06-03-004-1 | Замечания учтены согласно проекту |
|  | П.56,57 перенести к монтажу сендвич-панелей |  |
|  | П.58 не корректно применена расценка заменить на ФЕР07-01-037-03, с заменой материала на герметики | Позиция откорректирована |
|  | П.49 исключить не обосновано проектом | Мин вата крепится к цоколю при помощи |
|  | П.48 не корректно принята расценка, заменить на ФЕР06-17-004-01 | Уголок монтируется на готовую кострукцию |
|  | П.42 заменить на ФССЦ-04.3.01.09-0014, согласно проекту М100 | Замечания учтены, согласно проекту |
|  | П.41,43 исключить не обоснованы проектом |  |
|  | П.59,60 не корректно применена расценка, заменить на ФЕР29-01-220-01, с заменой марки и объема раствора | ФЕР29 – Тоннели и метрополитены ??? Поисковик, конечно, выдаёт такую расценку, но есть прямой сборник ФЕр15 |
|  | П.64 не корректно применена расценка заменить на ФЕР15-04-005-03 | Замечания учтены, согласно проекту |
|  | П.65,62 исключить, не обосновано проектом |  |
|  | П.66 заменить на ФССЦ-14.3.02.01-0218, объем откорректировать согласно проекту |  |
|  | П.63 заменить на ФССЦ-14.3.02.01-0219, объем откорректировать согласно проекту |  |
|  | П.67 не корректно применена расценка заменить на прямую ФЕР11-01-001-02 |  |
|  | П.68 нет подтверждения цены, письма от Заказчика, заменить на ФССЦ-02.2.05.04-1777 |  |
|  | Лист 3 п.22 ВР1 не учтен в смете |  |
|  | П.71,72 не корректно применена расценка заменить на ФЕР11-01-014-04 | При устройстве бетонного пола методом вакуумирования привлекается специальное вакуумное оборудование, обезвоживающее раствор. У нас обыкновенные бетонные полы. |
|  | П.73 объем указать согласно проекту | Замечания учтены, согласно проекту |
|  | П.78,80 не корректно применена расценка заменить на ФЕР46-08-022-03 |  |
|  | П.79 объем и марку привести в соответствие с проектом, ФССЦ-12.2.05.09-0005 |  |