| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 04-02-05 ЭС 2. Переустройство кабельных линий на сумму 2 382 294,63 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 25.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  |  | Не корректно применены индексы перевода в текущие цены ЗПМ= 44,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На все материалы принятые по прайсу, предоставить счет и письмо от Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Не корректно принят объем, разделить на ФЕРм08-02-142-01, ФЕРм08-02-142-02, нет ни одного участка , где прокладывается один кабель |  | Лист 3, 4,5 проекта разрезы 5-5, 6-6, 1-1 |  |  |  |  |
|  | 8 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм08-02-231-05 , ФЕРм08-02-231-10 |  | Лист 3, 4,5 проекта разрезы 5-5, 6-6, 1-1 |  |  |  |  |
|  | 9 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм08-02-141-04 |  | ВР лист 5 п.1 графа 7 |  |  |  |  |
|  | 13 | Не применена норма расхода |  | ТЧ прил. 8.4 |  |  |  |  |
|  | 19 | Не корректно применена расценка, разделить на ФЕРм08-02-143-01, ФЕРм08-02-143-02, не верно принят объем |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕРм08-02-167-07 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | Не корректно внесена формула расчета цены, нет счета, письма от Заказчика |  | П.3.1.7.2. инструкции АО ТМХ |  |  |  |  |
|  | 25,26 | Исключить, материал не соответствует проекту, муфта одевается на трубу с помощью уплотнительного кольца, а не сваривается закладными деталями |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | Не корректно внесен объем |  | ВР лист2 п.6 и т.д. |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.