| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 05-04-01 АС 1 на сумму 25 953 981,84 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 22.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание | ответы |  |
|  | 1,2 | Исключить коэф. 1,15 1,25 , на демонтаж не применяется |  | Методика … п.58,59,60 |  |  | откорректировано |  |
|  | 4,5 | Обосновать утилизацию металла |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Исключить, учтено в п.6 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 8,9 | Исключить , не подтверждено проектом |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 12 | Не корректно внесена формула расчета |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 13 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР01-01-033-02, не учтено уплотнение |  | Лист 1 ВР п.7 |  |  | откорректировано |  |
|  | 17,19,21,23 и т.д. | Нет письма от Заказчика о согласовании замены материалов из ФССЦ на прайсовую стоимость |  |  |  |  | Письмо в стадии согласования |  |
|  | 17,19,21,23 | Не верно принята норма расхода |  | ТЧ прил.27.2 |  |  | откорректировано |  |
|  | 17,18,19 | Не корректно внесена формула расчета |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 22,29 | Замену материала производить согласно инструкции АО ТМХ |  | П.3.3.1.10 инструкции АО ТМХ |  |  | откорректировано |  |
|  | 26 | Подтвердить норму расхода |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 29 | Не корректно принят объем п.м. рельс и п.м пути разные вещи, в одном пути , 2 рельсы, 156 м.рельс , это 78 м пути |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 29 | Восстановить ресурс, шпалы заменить на полушпалы, п.30 исключить, материал не имеет отношения к проекту |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 35,45,50 | Материал не соответствует проекту, заменить согласно листа 5 ,6 |  | 131-23-АС1 лист 5,6 |  |  | откорректировано |  |
|  | 36 | Исключить задвоение материала с п.37,38 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 34,44 | Не учтена надбавка на W8 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 46,47 | Исключить задвоение с п.48,49 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 60 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР46-01-008-01 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 61 | Не учтена надбавка на W6 |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 55-58,64-66 | Подтвердить объем проектом |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 54 | Не корректно применена расценка, вес одного элемента превышает 0,5 тн |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 55,64 | Исключить 1 слой грунтовки , конструкции уже один раз огрунтованы см.ТЧ ФССЦ |  |  |  |  | откорректировано |  |
|  | 76-88 | Не предоставлен счет , нет письма от заказчика |  |  |  |  | КП ООО "ТС СТАНДАРТПАРК" предоставлено |  |
|  | 75 | Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР27-02-005-01 |  |  |  |  | откорректировано |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.