	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
01-01-03 демонтажные работы коммуникаций на сумму  940 313,40   руб.
	

	Дата
	15.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	11
	Отсутствует в ВОР
	
	
	

	2 
	13
	Д.Б. обосновано проектом, и в принципе каким образом, а главное зачем трубы затаривать в мешки? Исключить
	
	
	

	3 
	19
	Утилизацию исключить, весь металл остается Заказчику
	
	
	

	4 
	15
	Заменить расценку на расстояние до места складирования металла
	
	
	

	5 
	14
	Вес подтвердить проектом
	
	
	

	6 
	12
	Подтвердить вес вентилятора, в ВР вентиляционной установки
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
