| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 01-01-02 демонтажные работы несущих и ограждающих конструкций на сумму 32 884 917,48 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 14.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  | 2 | Исключить , учтено в п.1 |  | ТЧ сб.46 |  |  |  |  |
|  | 6 | Исключить, или подтвердить проектом (ВОР) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,9 | Заменить на ФССЦпг-03-21-01-030 бортовым автомобилем только плиты и «Ме» конструкции |  | См.ВР лист 1п.2,3,4 |  |  |  |  |
|  | 10,21,29,43,51,55,63,67,71,79,83,89,94,98 | КП представлено за м3, а не за тн, не верно внесена формула расчета |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Исключить, учтено в п.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3 исключить, это временные здания и сооружения, часть учтена в НР, часть будет в ССР |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | Исключить, учтено в п.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43,71,89 | Металлоконструкции сдаются Заказчику, утилизации не подлежат |  |  |  |  |  |  |
|  | 39,40, 41,42 | Исключить см. выше |  |  |  |  |  |  |
|  | 31,57,73 | Исключить, учтено в п.30,56,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Подтвердить проектом |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Заменить на ФЕРр69-19-2, подтвердить марку бетона |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Разбиваете гидромолотом всё в крошку , а грузите сборные изделия , заменить на ФССЦпг-01-01-01-043 |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.