| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 06-04-01 НВК 1 на сумму 1 202 902,47 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 14.09.2023 |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  | 1,40 | Не корректно применена расценка, разделить на ФЕР01-01-003-08 и ФЕР01-01-013-08 п.4,5,6,7 исключить 42,43,44,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,47 | Не верно внесена формула расчета цены |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 ,48 | Не корректно применена расценка, корректировать расценки по своему усмотрению запрещено. , Заменить на ФЕР01-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Нет письма от заказчика разрешающего заменить ФССЦ на прайсовую стоимость |  | П.3.1.7.1 инструкции АО ТМХ |  |  |  |  |
|  | 28 | Исключить, учтено в п.19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | Исключить, учтено в п. 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | Исключить, учтено в п.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Не корректно взят объем , д.б. 3 м3, не 12 м3 |  | ВР п.6 лист1 |  |  |  |  |
|  | 18 | Не корректно принята расценка, заменить на ФССЦ-24.3.02.04-0002 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лист 3 ВР п.3 в смете не учтена ВУС изоляция футляра |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лист 3 ВР п.31 в смете не учтено антикоррозийное покрытие |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2 земляные работы объем не соответствует ВР |  | ВР п.1,2,6,7,8,9,10 |  |  |  |  |
|  | 50,51 | объем не соответствует ВР |  | ВР п.3,4,5 |  |  |  |  |
|  |  | Лист 4 п.12 в смете не учтен |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.