Вопросы по ВОР НВК 2
1. Лист 2 прим.3 , указано с тщательным креплением стенок, что это имеется ввиду и гд работы в ВОРе?, глубина 3,13 м
2. Почему труба для футляра стальная 325 без ВУС?
3. ВОР п.19-26 исключить, это и есть установка задвижки
4. ВР Лист 3, п.33  указать толщину просверливаемого фундамента, обосновать бурение фундамента, там столбчатые фундаменты есть возможность пройти рядом, зачем бурить именно фундамент, может имелось ввиду что-то другое) или я не то здание посмотрела, нужны пояснения
5. ВР лист 4, п.37 указать в  м3/кг
6. 
