	Замечания Технического заказчика  ООО «Проимнжиниринг»  к сметной  документации
 
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» 
Смета 06-04-02  ТС1 на сумму 34 623 821,58   руб.
	

	Дата
	12.09.2023

	№ п/п
	№ п в смете
	Замечание
	Обоснование
	Примечание
	

	1 
	4,14
	КП представлено на стоимость за м3, а не за тонну, пересчитать
	
	
	

	2 
	9 
	Не корректно применена расценка, заменить на  ФЕР24-01-001-06
	ВР лист 10
	Повторно
	

	3 
	10 
	Не корректно применена расценка, разделить на  ФЕРр66-24-2 и  ФЕР26-01-049-02
	
	
	

	4 
	10
	Исключить коэф. 1,15 1,25 не применяется на демонтаж 
	Методика… п.59,60
	
	

	5 
	11
	Объем не соответствует проекту
	
	
	

	6 
	16,18,19,26 и т.д.
	Нет письма от Заказчика разрешающего заменить ФССЦ на прайсовую стоимость
	
	
	

	7 
	27,28
	Исключить, не обосновано проектом
	
	
	

	8 
	89, 114
	Не корректно применена расценка
	См. ТЧ сб
	
	

	9 
	86
	Не верно принят объем, завышен в 1000 раз
	См. лист 4 проекта
	
	

	
Исполнитель:
	
Начальник сметного отдела Кушакова Н.В.
тел.: 8-916-063-39-62
 e-mail:  n.kushakova@tmh.pro


Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.
