| № п.п. | Содержание замечания | Ответ на замечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВР п.43, 44 лист 7 ВР ведомость работ, указать м2 работы | В скорректированной Ведомости объемов работ указана площадь покрытия в м2. |
| 2 | П.46 крепление стенок перенести к земляным работам | Работы по креплению стенок траншеи перенесены в раздел «Земляные работы» (лист 4, п.3). |
| 3 | ВР п.47, 48 указать марку бетона | В скорректированной Ведомости объемов работ указана марка бетона. |
| 4 | Что случилось с расстоянием вывоза грунта? Во всех сметах 30 км, а тут 25 м? причина? П.8 лист 10 | Расстояние транспортировки лишнего грунта уточнялось. В скорректированной Ведомости объемов работ указано расстояние 30 км. |
| 5 | Лист 3 проекта профиль В-В1 муфты для прохода в колодцы есть, а как проходим стену здания? Объемы земли у Вас конечно странные, но если Вы в них уверены, оставлю, хотя глубина профилю не соответствует, доработка тоже не сходится, нет разработки грунта вручную возле сущ. колодцев и фундаментов (чтобы не повредить изоляцию). Поясните как труба проходит и как лежит в подвале, каким образом туда загнать экскаватор, судя по формуле копается и в подвале механизировано, интересно как? Непонятно. А отверстия в фундаменте уже были или их согласно проекту надо делать? Не увидела разработку грунта вручную при пересечении коммуникаций, участок В1-2 В1-2А. Я бы сама посчитала , но не понимаю как Вы там планируете (или уже ) делать. Хотелось бы привести землю в порядок. Пока не могу. Попыталась посчитать два участка вообще ничего не идет, объемы в смете. | Отверстия в фундаменте здания существуют, замене подлежит только рабочая труба, гильзы для её прохода сквозь бетонную стену фундамента сохраняются существующие. Труба в подвале проложена по стенам и потолку помещения. Объемы земляных работ пересчитаны. По остальным участкам водопровода объемы работ предлагаем оставить без изменений. |
| 6 | Даже по песчаному основанию вопросы , ничего не сходится считаю по профилю объемы не получаются Ваши | Пересчитали получилось |
| 7 | И крепление щитами у меня на одном участке уже 226 м2. | Крепление стенок траншеи инвентарными щитами предусматривается вблизи опор теплотрассы, идущей вдоль здания на территории ООО «ММЗ» (опор 7 шт.) и вблизи угла здания цеха 121/18. Высота крепления 2,0 м, общая длина 75,0 м. |

Вопросы по ВОР НВК3