| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» Смета 06-02-03 НВК 4 на сумму 9 074 798,04 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 20.09.2023 г. |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  | 2 | Не корректно принята расценка , заменить на ФЕР23-03-001-03, объем не соответствует ВР , К=1,15, 1,25 исключить, на демонтаж не применяется |  | ВР лист 3 п.29 и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Не учтены погрузка, вывоз и утилизация ж/б мусора и керамики, люк |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,35,57,99,100 | Не корректно применена расценка, объем разделить на ФЕР01-01-013-14 , ФЕР01-01-009-14, п.7,39,61,103 исключить |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,37,59 | Не корректно применена расценка заменить на ФЕР01-01-033-01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Не учтено уплотнение песка |  | П.4 лист ВР |  |  |  |  |
|  | 9,63,105 | Не верно внесена формула расчета, не верно взят объем согласно ВР п.14 245,21 тн, откуда 1251,1 тн? |  | ВР п.14 |  |  |  |  |
|  | 19, 50,82 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-01-020-01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20,83 | Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.04.05-0028 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11,65 | Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.02.02-0109 |  | ВР лист 1 п.7 |  |  |  |  |
|  | 12,13,43,44, 68,69, 108,109 | Исключить, футляр неразрезной в него протаскивается прокладываемая труба см. проект, не учтена ВУС |  |  |  |  |  |  |
|  | 23,88,119 | Не корректно принята расценка , заменить на ФЕР23-03-001-03, п.21,22 исключить, будут учтены в замененной расценке, объем не соответствует проекту, 86,87, 117,118 исключить |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | Не верна указано расстояние перевозки , не учтена утилизация |  | ВР Лист 5 п.12 |  |  |  |  |
|  | 52,96 | Не корректно применена расценка, муфта защитная сварке не подлежит |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-24.3.04.05-0027 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62,63,64,65 | Не верно принят объем |  |  |  |  |  |  |
|  | 73-76 | Исключить задвоение с п.64,65 |  |  |  |  |  |  |
|  | 84,115 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР23-01-020-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 85,116 | Предоставить счет , письмо от Заказчика |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.