| Замечания Технического заказчика ООО «Проимнжиниринг» к сметной документации Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4» Смета 06-02-04 НВК 5 на сумму 20 553 724,16 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  | 21.09.2023 г. |  |
| № п/п | № п в смете | Замечание |  | Обоснование |  | Примечание |  |  |
|  | 5,28,73, 95, 131 | Не корректно внесена формула расчета |  |  |  |  |  |  |
|  | 6,30 | Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР23-03-001-03, исключить 1,15 1,25 на демонтаж не применяется |  |  |  |  |  |  |
|  | 9,44,80 | Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР23-03-001-03 п.7,8,42,43 , 78,79 исключить будут учтены в замененной расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР01-01-013-14, п.26, исключить |  |  |  |  |  |  |
|  | 24,69, 91,127 | Не корректно применена расценка, заменить на ФЕР01-01-033-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33,37 ,101,102, 134,135 | Исключить, футляр не разрезной, не учтена ВУС |  |  |  |  |  |  |
|  | 40,76 | Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР23-01-020-04 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41,77,81-86,109,139 | Предоставить счет, письмо от заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | Не корректно применена расценка , заменить на ФЕР23-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 | Исключить, учтено в п.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Материал не соответствует проекту, заменить на ФССЦ-23.5.01.08-0097 |  |  |  |  |  |  |
|  | 108 | Не корректно принята расценка, заменить на ФЕР23-01-032-06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | Исключить К= 1,15 1,25 на демонтаж не применяется |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  | Начальник сметного отдела Кушакова Н.В. тел.: 8-916-063-39-62 e-mail: n.kushakova@tmh.pro |  |

Замечания могут быть дополнены по результатам рассмотрения откорректированной сметы.